PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

ELEKTROMECHANIK 741201

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Warszawa 2012

Autorzy: mgr inż. Agnieszka Ambrożejczyk-Langer, mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec, mgr Zbigniew Zalas, mgr inż. Mariusz Zyngier

Recenzenci: mgr inż. Tomasz Madej, mgr inż. Robert Wanic

Lider grupy branżowej: mgr Sławomir Duch

Lider zadania „Opracowanie przykładowych zmodernizowanych programów nauczania dla zawodów”: mgr inż. Joanna Ksieniewicz

Koordynator merytoryczny projektu: mgr inż. Maria Suliga

Menadżer projektów systemowych realizowanych przez KOWEZiU: mgr Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: zespół Addvalue Dorota Burzec

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2012

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

SPIS TREŚCI

1.	PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5

2.	OGÓLNE CELE i ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5

3.	INFORMACJA O ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK	6

4.	UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA w ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK	6

5.	POWIĄZANIA ZAWODU ELEKTROMECHANIK z INNYMI ZAWODAMI	6

6.	CELE Szczegółowe KSZTAŁCENIA w ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK	7

7.	KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO	7

8.	PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK	8

9.	 PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW	11

W programie nauczania zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko.	11

1.	Elektrotechnika i elektronika	11

2.	Urządzenia elektryczne	30

3.	Maszyny elektryczne	39

4.	Działalność gospodarcza w branży elektrycznej	56

5.	Język obcy w branży elektrycznej	59

6.	Pomiary elektryczne i elektroniczne	62

7.	Montaż urządzeń elektrycznych  – zajęcia praktyczne	72

8.	Montaż maszyn elektrycznych	82

ZAŁĄCZNIKI	93

Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK ZAPISANE w ROZPORZĄDZENIU w SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA                  w ZAWODACH 	93

Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA  DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK	97

Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK	105

–

- PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Program nauczania dla zawodu elektromechanik opracowany jest z uwzględnieniem wymagań określonych w niżej wymienionych dokumentach prawnych:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r, Nr 205, poz. 1206),

- rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7),

- rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184),

- rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204),

- rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626),

- rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012 r., poz. 752),

- rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),

- rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487),

- rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

- rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (projekt).

- OGÓLNE CELE i ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego.

- INFORMACJA O ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

Elektromechanik to zawód bardzo często spotykany w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych. Praca elektromechanika wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. w zawodzie elektromechanika konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo  – ruchowa.

- UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA w ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

Elektromechanik to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektryczny należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Elektromechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne jednoosobowe firmy.

- POWIĄZANIA ZAWODU ELEKTROMECHANIK z INNYMI ZAWODAMI

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik po potwierdzeniu kwalifikacji E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektryk po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych lub w zawodzie technik elektryka po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych i E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(E.a).

| Symbol zawodu | Kwalifikacja | Zawód | Elementy wspólne |
| --- | --- | --- | --- |
| 741201 | E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych | Elektromechanik | PKZ(E.a) |
| 741103 |  | Elektryk |  |
| 311303 |  | Technik elektryk |  |

- CELE Szczegółowe KSZTAŁCENIA w ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;

3) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

Do wykonywania zadań zawodowych konieczne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie elektromechanik:

− efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów(BHP, PDG, JOZ),

− efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(E.a),

− efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

- KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Program nauczania dla zawodu elektromechanik uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie stosowane w zawodzie oraz współczesne koncepcje nauczania i uczenia się.

Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:

- umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

- umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

- umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;

- umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;

- umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;

- umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

- umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

- umiejętność pracy zespołowej.

W programie nauczania dla zawodu elektromechanik uwzględniono korelację treści z kształceniem ogólnym polegającą na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów, jak: matematyka, fizyka, język obcy, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa.

- PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w zasadniczej szkole zawodowej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 630 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 970 godzin.

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie elektromechanik minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

− na kształcenie w ramach kwalifikacji E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – minimum 450 godzin;

− na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia – minimum 350 godzin.

Tabela. Plan nauczania dla zawodu elektromechanik

| Lp | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne |  | Klasa |  |  |  |  |  |  | Liczba godzin w okresie nauczania* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  |  | II |  | III |  | tygodniowo | łącznie |
|  |  |  | I | II |  | I | II | I | II |  |  |
|  | Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elektrotechnika i elektronika |  | 7 | 3 |  | 2 |  |  |  | 6 | 192 |
| 2 | Urządzenia elektryczne |  |  | 4 |  | 3 | 3 |  |  | 5 | 160 |
| 3 | Maszyny elektryczne |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 192 |
| 4 | Działalność gospodarcza w branży elektrycznej |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 32 |
| 5 | Język obcy w branży elektrycznej |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 64 |
| Łączna liczba godzin |  |  | 7 | 7 |  | 6 | 6 | 6 | 8 | 20 | 640 |
| Lp | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | Klasa |  |  |  |  |  |  |  | Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania* | Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania* |
|  |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  |  |
|  |  | I |  |  | II | I | II | I | II |  |  |
| Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym **/*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pomiary elektryczne i elektroniczne |  | 6 | 6 |  | 8 | 2 |  |  | 11 | 362 |
| 2 | Montaż urządzeń elektrycznych – zajęcia praktyczne |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 |  | 8 | 256 |
| 3 | Montaż maszyn elektrycznych – zajęcia praktyczne |  |  |  |  |  | 6 | 5 | 11 | 11 | 352 |
| Łączna liczba godzin |  |  | 6 | 6 |  | 12 | 12 | 13 | 11 | 30 | 970 |

* do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu jednego roku szkolnego;

**dla młodocianych pracowników liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu u pracodawcy ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy;

***zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy;

Egzamin potwierdzający kwalifikację E.7. odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Tabela. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu elektromechanik

| Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych | Nazwa działu programowego | Liczba godzin przeznaczona na dział |
| --- | --- | --- |
| - Elektrotechnika i elektronika (192 godziny)) | - Wprowadzenie do elektrotechniki i elektroniki | 16 |
|  | - Technologia i materiałoznawstwo elektryczne i elektroniczne | 20 |
|  | - Przyrządy i metody pomiarowe | 12 |
|  | - Obwody prądu stałego | 50 |
|  | - Obwody prądu zmiennego | 50 |
|  | - Elektroniczne elementy bierne i elementy półprzewodnikowe | 10 |
|  | - Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach pracy | 4 |
|  | - Układy analogowe | 20 |
|  | - Układy cyfrowe | 10 |
| - Urządzenia elektryczne (160 godzin)) | - : Urządzenia przesyłu i użytkowania energii elektrycznej | 70 |
|  | - Urządzenia elektryczne powszechnego użytku | 70 |
|  |  | 0 |
|  | - Ochrona przeciwporażeniowa | 30 |
| - Maszyny elektryczne (192) | - Maszyny elektryczne wprowadzenie | 22 |
|  | - Transformatory | 34 |
|  | - Maszyny indukcyjne | 34 |
|  | - Maszyny synchroniczne | 34 |
|  | - Maszyny komutatorowe | 34 |
|  | - Napęd elektryczny | 34 |
| - Działalność gospodarcza w branży elektrycznej (32 godziny)) | - Działalność gospodarcza w branży elektrycznej | 32 |
| - Język obcy zawodowy w branży elektrycznej (64 godziny)) | - Język obcy zawodowy w branży elektrycznej | 64 |
| - Pomiary elektryczne i elektroniczne (362 godziny)) | 6.1. Zasady bhp podczas wykonywania pomiarów elektrycznych i elektronicznych | 10 |
|  | 6.2 Pomiary w elektrotechnice | 210 |
|  | 6.3. Pomiary elektronicznych układów analogowych i cyfrowych | 142 |
| - Montaż urządzeń elektrycznych – zajęcia praktyczne (256 godzin)) | 7.1. Montaż i badanie urządzeń przesyłu i użytkowania energii elektrycznej | 156 |
|  | 7.2. Montaż i badanie urządzeń elektrycznych powszechnego użytku: | 100 |
| - Montaż maszyn elektrycznych – zajęcia praktyczne (352 godziny)) | 8.1. Montaż i badanie transformatorów | 130 |
|  | 8.2. Montaż i badanie maszyn elektrycznych prądu stałego i zmiennego | 222 |

- PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

W programie nauczania zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko.

1. Elektrotechnika i elektronika

1.1. Wprowadzenie do elektrotechniki i elektroniki

1.2. Technologia i materiałoznawstwo elektryczne i elektroniczne

1.3. Przyrządy i metody pomiarowe

1.4. Obwody prądu stałego

1.5. Obwody prądu zmiennego

1.6. Elektroniczne elementy bierne i elementy półprzewodnikowe

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach pracy związanych z układami elektronicznymi

1.8. Układy analogowe

1.9. Układy cyfrowe

| 1.1. Wprowadzenie do elektrotechniki i elektroniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(E.a)(1)1 wyjaśnić pojęcia związane z prądem elektrycznym; | P | C | - Wielkości fizyczne i jednostki w elektrotechnice. - Pole elektryczne (elektryzowanie się ciał, przenikalność elektryczna, natężenie pola, potencjał i napięcie, przewodnik w polu elektrycznym, pojemność elektryczna, kondensatory). - Pole magnetyczne (indukcja i strumień magnetyczny, natężenie pola magnetycznego, magnesowanie materiałów, indukcja elektromagnetyczna, indukcyjność własna i wzajemna, prądy wirowe). - Prąd elektryczny (prawo Ohma, moc, energia, prąd w różnych środowiskach). - źródła energii elektrycznej |
| PKZ(E.a)(1)2 posłużyć się wielkościami fizycznymi stosowanymi w elektrotechnice; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(1)3 uzasadnić warunki przepływu prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(2)1 określić zjawiska zachodzące w polu elektrycznym; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(2) 2. wyjaśnić zjawiska związane z prądem stałym; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(2) 3. wyjaśnić zjawiska związane z prądem zmiennym; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(5)5 przeliczyć jednostki fizyczne, stosując wielokrotności i krotności systemu SI; | P | C |  |
| Planowane zadania (ćwiczenia) Test sprawdzający (podsumowujący) dział programowy, powinien składać się z 20 zadań , które rozwiązują wszyscy uczniowie. Test umożliwia zobiektywizowanie oceny osiągnięć uczniów i daje nauczycielowi czytelną informację o stopniu opanowania poszczególnych partii materiału. Przykładowe zadanie: Przewód o rezystancji 40 Ω ma długość 20 m i przekrój poprzeczny 2,5 mm2.Oblicz rezystancję właściwą odcinka przewodu: (przeprowadź obliczenia) Jak zmieni się rezystywność odcinka przewodnika wraz ze zmniejszaniem się średnicy przewodu? Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej. Środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Dobierając metodę kształcenia, nauczyciel powinien wziąć pod uwagę: efekty, jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjne uczących się, stopień trudności i złożoności materiału (odpowiedni dla danej grupy uczniów), sposoby motywowania uczniów. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych elektromechanika. Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej, metody ćwiczeń. Metody te zawierają opisy czynności do wykonania zadania, a uczniowie mogą pracować samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach), zbiorowa praca zróżnicowana. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Metody sprawdzania efektów kształcenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

| 1.2. Technologia i materiałoznawstwo elektryczne i elektroniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(E.a)(1)5 rozpoznać materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice; | P | B | - Materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice, (właściwości, produkcja). - Dokumentacja techniczna urządzeń (schematy ideowe i montażowe). - Technologia montażu urządzeń elektrycznych i elektronicznych (płytki drukowane, połączenia elektryczne, złącza, sposoby montażu, lutowanie). - Elementy w elektrotechnice (oznaczenia) - Montaż mechaniczny (obudowy, radiatory, połączenia mechaniczne). |
| PKZ(E.a)(6)1 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne na podstawie symbolu i parametrów; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(6)2 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne na podstawie wyglądu i oznaczeń; | P | B |  |
| Planowane zadania (ćwiczenia) Scharakteryzuj sposoby montażu elementów elektronicznych na płytkach drukowanych. Mając do dyspozycji przykładowe płytki z wlutowanymi elementami, oceń jakość wykonanych połączeń lutowanych oraz sposób rozmieszczenia elementów na płytce. Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej. Środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Dobierając metodę kształcenia, nauczyciel powinien wziąć pod uwagę: efekty, jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjne uczących się, stopień trudności i złożoności materiału (odpowiedni dla danej grupy uczniów), sposoby motywowania uczniów. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia, przygotowują ucznia do bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych elektromechanika. Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej, metody ćwiczeń. Metody te zawierają opisy czynności do wykonania zadania, a uczniowie mogą pracować samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: - zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach), - zbiorowa praca zróżnicowana. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Metody sprawdzania efektów kształcenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

| 1.3. Przyrządy i metody pomiarowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(E.a)(14)2 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych; | P | C | - Analiza wyniku pomiaru. - Błąd względny, bezwzględny, klasa dokładności, prezentacja wyników pomiarów. - Mierniki analogowe. - Mierniki cyfrowe. - Generatory pomiarowe. - Oscyloskopy. |
| PKZ(E.a)(14)3 dobrać metodę do pomiaru parametrów układów elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(14)4 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych; | P | C |  |
| Planowane zadania (ćwiczenia) Test sprawdzający (podsumowujący) dział programowy powinien składać się z 15 zadań, które rozwiązują wszyscy uczniowie. Test umożliwia zobiektywizowanie oceny osiągnięć uczniów i daje nauczycielowi czytelną informację o stopniu opanowania poszczególnych partii materiału. Przykładowe zadanie: Rysunek przedstawia widok generatora sygnału. Ustawione wartości częstotliwości i napięcia wynoszą: częstotliwość napięcie A. 100 Hz 20 V B. 100 Hz 200 V C. 800 Hz 20 V D. inne (jakie) wartości: Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej, metody ćwiczeń. Metody te zawierają opisy czynności do wykonania zadania, a uczniowie mogą pracować samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach), zbiorowa praca zróżnicowana. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Metody sprawdzania efektów kształcenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne, sprawdzian pisemny. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

| 1.4. Obwody prądu stałego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(E.a)(5)1 obliczyć wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych z zastosowaniem podstawowych praw elektrotechniki; | PP | C |  |
| PKZ(E.a)(5)3 oszacować wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych z zastosowaniem prawa elektrotechniki; | PP | C |  |
| PKZ(E.a)(1)4 posłużyć się pojęciami dotyczącymi elementów obwodu elektrycznego; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(1)5 rozpoznać materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(7)1 zastosować symbole na schematach ideowych i montażowych układów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(7)3 narysować schematy ideowe układów elektrycznych. | P | C |  |
| Planowane zadania (ćwiczenia) Test sprawdzający (podsumowujący) dział programowy powinien składać się z15 zadań , które rozwiązują wszyscy uczniowie. Test umożliwia zobiektywizowanie oceny osiągnięć uczniów i daje nauczycielowi czytelną informację o stopniu opanowania poszczególnych partii materiału. Przykładowe zadanie: 1. Przeprowadź obliczenia i wskaż prawidłową odpowiedź. Wartość prądu przepływającego przez rezystor R1 jest równa: A. 1 mA B. 2 mA C. 3 mA D. 4 mA 2. Przelicz podane w treści jednostki na KV i Ohm-y a odpowiedź podaj również w amperach Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej. Środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem, metody ćwiczeń. Metody te zawierają opisy czynności do wykonania zadania, a uczniowie mogą pracować samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach), zbiorowa praca zróżnicowana. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Metody sprawdzania efektów kształcenia: rozwiązywanie zadań, testy wielokrotnego wyboru. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

| 1.5. Obwody prądu zmiennego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(E.a)(2)3 wyjaśnić zjawiska związane z prądem zmiennym; | P | B | - Przebiegi sinusoidalne (powstawanie, wielkości, przesunięcie fazowe). - Analiza obwodów z elementami RLC. - Elementy idealne R, L, C, szeregowe połączenie elementów RL, RC, RLC, równoległe połączenie elementów RL, RC, RLC. - Moc w obwodach prądu sinusoidalne zmiennego. - Obwody elektryczne ze sprzężeniami magnetycznymi (transformatory). - Układy trójfazowe (układy symetryczne i niesymetryczne, moc w układach trójfazowych). |
| PKZ(E.a)(2)5 | P | B |  |
| PKZ(E.a.)(3)2 obliczyć wartości wielkości w obwodach prądu zmiennego; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(3)1 zastosować wielkości fizyczne i jednostki używane w obwodach prądu zmiennego; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(3)2 opisać wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(3)3 przeliczyć wielkości fizyczne i ich jednostki związane z prądem zmiennym; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(4)1 określić wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ) ; | PP | B |  |
| PKZ(E.a)(4) 2. obliczyć wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ); | PP | C |  |
| PKZ(E.a)(4)3 scharakteryzować wielkości opisujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ); | PP | B |  |
| Planowane zadania (ćwiczenia) Test sprawdzający (podsumowujący) dział programowy, powinien składać się z 15 zadań , które rozwiązują wszyscy uczniowie. Test umożliwia zobiektywizowanie oceny osiągnięć uczniów i daje nauczycielowi czytelną informację o stopniu opanowania poszczególnych partii materiału. Przykładowe zadanie: Przeprowadź obliczenia i wskaż prawidłową odpowiedź. Idealna cewka L ma impedancję XL = 22 Ω. Zasilana jest napięciem o częstotliwości f = 50 Hz. Mierniki oznaczone jako P1 i P2 wskazują: P1; P2. A.; 0 A; 0 W. B.; 0 A; 2200 W. C.; 10 A; 0 W. D.; 10 A; 2200 W. 2 Narysuj wykres wektorowy prądu i napięcia na cewce. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej. Środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Dobierając metodę kształcenia, nauczyciel powinien wziąć pod uwagę: efekty, jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjne uczących się, stopień trudności i złożoności materiału (odpowiedni dla danej grupy uczniów), sposoby motywowania uczniów. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia, przygotowują ucznia do bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych elektromechanika. Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem, metody ćwiczeń. Metody te zawierają opisy czynności do wykonania zadania, a uczniowie mogą pracować samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w kilkuosobowych grupach), zbiorowa praca zróżnicowana. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Metody sprawdzania efektów kształcenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |

| 1.6. Elektroniczne elementy bierne i elementy półprzewodnikowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(E.a) (6)3 rozpoznać elementy oraz układy elektroniczne na podstawie na podstawie symbolu i parametrów; | P | B | - Materiały półprzewodnikowe. - Klasyfikacja elementów i układów elektronicznych. - Rezystory i potencjometry. - Kondensatory. - Cewki indukcyjne. - Warystory. - Termistory. - Diody. - Tranzystory bipolarne. - Tranzystory unipolarne. - Półprzewodnikowe elementy przełączające: diaki, triaki i tyrystory. - Elementy optoelektronicze. - Dokumentacja techniczna elementów elektronicznych. |
| PKZ(E.a)(6)4 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne na podstawie wyglądu i oznaczeń; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(8)1 rozróżnić parametry elementów elektrycznych; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(8)2rozróżnić parametry elementów elektronicznych; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(17)2 zanalizować treści dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi; | PP | B |  |
| PKZ(E.a)(17)3 zastosować treści znajdujące się w dokumentacji technicznej, katalogach i instrukcjach obsługi; | PP | C |  |
| PKZ(E.a)(17)4 wnioskować o możliwych zastosowaniach na podstawie dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi; | PP | C |  |
| Planowane zadania (ćwiczenia) Test sprawdzający (podsumowujący) dział programowy, powinien składać się z 15 zadań , które rozwiązują wszyscy uczniowie. Test umożliwia zobiektywizowanie oceny osiągnięć uczniów i daje nauczycielowi czytelną informację o stopniu opanowania poszczególnych partii materiału. Przykładowe zadanie: Przeprowadź obliczenia i wskaż prawidłową odpowiedź. Jeżeli częstotliwość zwiększymy dwa razy, a prąd nie zmieni się, napięcie UL na idealnej cewce L teraz wynosi: A. 1 V B. 2 V C. 8 V D. 16 V Scharakteryzuj pojęcia reaktancji indukcyjnościowej Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej. Środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN. Czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia,, metody ćwiczeń. Metody te zawierają opisy czynności do wykonania zadania, a uczniowie mogą pracować samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: - zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w kilkuosobowych grupach), - zbiorowa praca zróżnicowana. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Metody sprawdzania efektów kształcenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

| 1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach pracy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| BHP (1)1 rozróżnić pojęcia zagrożeń szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy z maszynami, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi; | P | B | - Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w procesach pracy z układami elektronicznymi. - Przepisy związane z ochroną przeciwpożarową w procesach pracy z układami elektronicznymi. - Przepisy związane z ochroną środowiska w procesach pracy z układami elektronicznymi. - Instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce - Prawna ochrona pracy. - Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach pracy z układami elektronicznymi. - Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach pracy z układami elektronicznymi. |
| BHP (1)2 określić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; | P | B |  |
| BHP (1)3 | P | C |  |
| BHP (1)4 wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej na stanowisku pracy; | P | B |  |
| BHP (1)5 dobrać środki gaśnicze; | P | C |  |
| BHP (1)6 określić zasady ergonomii w pracy z maszynami, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi; | P | B |  |
| BHP (2)1 określić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; | P | B |  |
| BHP (2)2 określić zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; | P | B |  |
| BHP (2)3 określić uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; | P | B |  |
| BHP (2)4 scharakteryzować zakres kompetencji instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; | P | B |  |
| BHP (2)5 różnicować instytucje działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; | P | B |  |
| BHP (3)1 określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; | P | B |  |
| BHP (3)2 określić prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; | P | B |  |
| BHP (3)3 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania praw i obowiązków pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. | P | B |  |
| Planowane zadania (ćwiczenia) Określić obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku elektromechanika w zakładzie pracy. Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. Na podstawie przygotowanej w domu przykładowej dokumentacji oraz materiałów dostarczonych przez nauczyciela uczniowie powinni określić obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku elektromechanika. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej. Środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji, oraz metoda przypadku. Metody te zawierają opisy czynności do wykonania zadania, a uczniowie mogą pracować samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Metody sprawdzania efektów kształcenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

| 1.8. Układy analogowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(E.a)(5)2 obliczyć wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych z zastosowaniem praw elektrotechniki; | P | C | - Filtry. - Układy prostownicze. - Stabilizatory. - Układy zasilające. - Wzmacniacze. - Układy wzmacniające, generatory przebiegów sinusoidalnych. |
| PKZ(E.a)(5)4 szacować wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych z zastosowaniem praw elektrotechniki; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(6)5 nazywać układy elektryczne; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(7)2 zastosować zasady tworzenia schematów ideowych i montażowych układów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(7)5 rysować schematy montażowe układów elektrycznych; | PP | C |  |
| PKZ(E.a)(8)3 rozróżnia parametry układów elektrycznych; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(12)1 zanalizować dokumentację techniczną pod względem funkcji elementów i układów elektrycznych. | P | B |  |
| Planowane zadania (ćwiczenia) - Test sprawdzający (podsumowujący) dział programowy, powinien składać się z 15 zadań , które rozwiązują wszyscy uczniowie. Test umożliwia zobiektywizowanie oceny osiągnięć uczniów i daje nauczycielowi czytelną informację o stopniu opanowania poszczególnych partii materiału. Przykładowe zadanie: - Który ze schematów mostka prostowniczego jest poprawny? Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej. Środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej,. Metody te zawierają opisy czynności do wykonania zadania, a uczniowie mogą pracować samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: - zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w kilkuosobowych grupach), - zbiorowa praca zróżnicowana. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Metody sprawdzania efektów kształcenia: testy wielokrotnego wyboru Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

| 1.9. Układy cyfrowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(E.a)(6)6 nazywać układy elektroniczne; | P | B | - Klasyfikacja układów cyfrowych. - Arytmetyka cyfrowa. - Algebra Boole’a. - Układy kombinacyjne. - Parametry układów cyfrowych. - Technika TTL. - Przetworniki A/C oraz C/A. |
| PKZ(E.a)(7)4 rysować schematy ideowe układów elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(7)6 rysować schematy montażowe układów elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(8)4 rozróżnić parametry układów elektronicznych; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(12)2 zanalizować dokumentację techniczną pod względem funkcji elementów i układów elektronicznych. | P | B |  |
| Planowane zadania (ćwiczenia) Test sprawdzający (podsumowujący) dział programowy, powinien składać się z 15 zadań , które rozwiązują wszyscy uczniowie. Test umożliwia zobiektywizowanie oceny osiągnięć uczniów i daje nauczycielowi czytelną informację o stopniu opanowania poszczególnych partii materiału. Przykładowe zadanie: Która z tabel tabela prawdy, jest prawidłowa dla układu przedstawionego na poniższym schemacie i przy niżej określonych warunkach: W kolumnach S1 i S2 oznaczono, że: 0 – przełącznik otwarty 1 – przełącznik zamknięty oraz w kolumnach H1 i H2 oznaczono, że: 0 – żarówka nie świeci 1 – żarówka świeci Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej. Środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem tekstu przewodniego,, metody ćwiczeń. Metody te zawierają opisy czynności do wykonania zadania, a uczniowie mogą pracować samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w kilkuosobowych grupach), zbiorowa praca zróżnicowana. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Metody sprawdzania efektów kształcenia: testy wielokrotnego wyboru, Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

- Urządzenia elektryczne

  - Urządzenia przesyłu i użytkowania energii elektrycznej

  - Urządzenia elektryczne powszechnego użytku:

  - Ochrona przeciwporażeniowa

| 2.1. Urządzenia przesyłu i użytkowania energii elektrycznej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.1.(1)1 sklasyfikować rodzaje maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B | - Przewody elektryczne i kable. - Łączniki niskiego napięcia. - Oświetlenie elektryczne. - Rozdzielnice niskiego napięcia. - Aparaty dźwigowe. |
| E.7.1.(1)3 rozróżnić urządzenia elektryczne; | P | C |  |
| E.7.1.(1)5 scharakteryzować rodzaje urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(1)6 określić stopień ochrony maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(1)8 opisać budowę i zasadę działania urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(1)9 dokonać klasyfikacji maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(2)2 odczytać parametry urządzeń elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; | P | B |  |
| E.7.1.(2)4 zinterpretować parametry urządzeń elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; | PP | D |  |
| E.7.1.(2)6 obliczyć parametry urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(3)2 wyjaśnić parametry elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych; | P | A |  |
| E.7.1.(3)3 sklasyfikować parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(3)5 określić parametry elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(4)2 określić urządzenia elektryczne na podstawie wyglądu zewnętrznego, opisu, schematu, zdjęcia; informacji z katalogu; | P | C |  |
| E.7.1.(4)4 określić elementy urządzeń elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, opisu, schematu, zdjęcia; informacji z katalogu; | P | C |  |
| E.7.1.(5)9 rozpoznać właściwości mechaniczne, elektryczne i magnetyczne materiałów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | C |  |
| 2.1. Urządzenia przesyłu i użytkowania energii elektrycznej |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.1.(6)2 sklasyfikować rodzaje układów zasilania, sterowania i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(6)4 określić układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, schematu blokowego i ideowego; | P | C |  |
| E.7.1.(8)2 rozróżnić przeznaczenie urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(8)4 scharakteryzować budowę i zasadę działania urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(9)1 sklasyfikować funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(9)2 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych na podstawie opisów, schematów blokowych i ideowych; | P | C |  |
| E.7.1.(9)3 rozróżnić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych na podstawie schematów blokowych i ideowych; | P | C |  |
| E.7.1.(9)4 scharakteryzować funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(10)2 odczytać rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(10)4 zwymiarować i opisać rysunki maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(10)5 wykonać rysunek techniczny modelów, części maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(10)6 rysować schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(1)2 nazywać zamienne części urządzeń elektrycznych; | P | A |  |
| E.7.2.(1)4 określić części zamienne urządzeń elektrycznych. | P | C |  |
| Planowane zadania (ćwiczenia) Dokonaj klasyfikacji, podaj wady i zalety oraz przykłady zastosowania napędów łączników. Do dyspozycji masz materiały dostarczone przez nauczyciela (prezentacja multimedialna, modele napędów łączników, schematy napędów łączników) oraz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Efekty swojej pracy będziesz prezentował na forum klasy. Twoja prezentacja będzie podlegała ocenie. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej. Środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Dominującymi metodami powinny być metody, problemowe i eksponujące. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia teoretyczne odbywać się mogą w dużej grupie (klasie), zgodnie z zasadami metod aktywizujących w tym metoda tekstu przewodniego Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testów mieszanych, obserwację aktywności ucznia podczas pracy w grupie,. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

| 2.2. Urządzenia elektryczne powszechnego użytku: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych |  | Kategoria taksonomiczna |  | Materiał nauczania |
| E.7.1.(1)1 sklasyfikować rodzaje maszyn i urządzeń elektrycznych; | P |  | B |  | - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego. - Przemiany energii elektrycznej w cieplną. - Metody grzejne. - Materiały grzejne, izolacyjne i ogniotrwałe. - Elementy grzejne. - Regulacja temperatury. - Grzejnictwo elektryczne oporowe. - Ogrzewanie podłogowe. - Ogrzewanie schodów i podjazdów. - Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne. - Czynniki chłodnicze. - Chłodnictwo absorpcyjne i sprężarkowe. - Eksploatacja chłodziarek i klimatyzatorów. - Panele fotowoltaiczne. |
| E.7.1.(1)3 rozróżnić urządzenia elektryczne; | P |  | C |  |  |
| E.7.1.(1)5 scharakteryzować rodzaje urządzeń elektrycznych; | P |  | B |  |  |
| E.7.1.(1)6 określić stopień ochrony maszyn i urządzeń elektrycznych; | P |  | C |  |  |
| E.7.1.(1)8 opisać budowę i zasadę działania urządzeń elektrycznych; | P |  | C |  |  |
| E.7.1.(1)9 dokonać klasyfikacji maszyn i urządzeń elektrycznych; | P |  | C |  |  |
| E.7.1.(2)2 odczytać parametry urządzeń elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; | P |  | B |  |  |
| E.7.1.(2)4 zinterpretować parametry urządzeń elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; | PP |  | D |  |  |
| E.7.1.(2)6 obliczyć parametry urządzeń elektrycznych; | P |  | C |  |  |
| E.7.1.(3)3 sklasyfikować parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; | P |  | B |  |  |
| E.7.1.(3)5 scharakteryzować parametry elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych; | P |  | C |  |  |
| E.7.1.(4)4 określić elementy urządzeń elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, opisu, schematu, zdjęcia; informacji z katalogu; | P |  | C |  |  |
| E.7.1.(5)1 sklasyfikować materiały stosowane w elektrotechnice; | P |  | C |  |  |
| E.7.1.(5)2 rozpoznać materiały konstrukcyjne stosowane do budowy maszyn i urządzeń elektrycznych; | P |  | C |  |  |
| E.7.1.(5)3 wyjaśnić zastosowanie materiałów konstrukcyjnych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P |  | C |  |  |
| E.7.1.(5)4 rozróżnić powłoki ochronne i wyjaśnia cel ich stosowania; | P |  | B |  |  |
| E.7.1.(5)5 rozróżnić materiały przewodzące (przewodowe i oporowe); | P |  | B |  |  |
| 2.2. Urządzenia elektryczne powszechnego użytku: |  |  |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna |  | Materiał nauczania |  |
| E.7.1.(5)6 rozróżnić materiały elektroizolacyjne; | P | B |  |  |  |
| E.7.1.(5)7 wyjaśnić zastosowanie materiałów przewodzących i elektroizolacyjnych; | P | B |  |  |  |
| E.7.1.(6)2 sklasyfikować rodzaje układów zasilania, sterowania i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych; | P | B |  |  |  |
| E.7.1.(6)4 określić układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, schematu blokowego i ideowego; | P | C |  |  |  |
| E.7.1.(8)2 rozróżnić przeznaczenie urządzeń elektrycznych; | P | C |  |  |  |
| E.7.1.(8)4 scharakteryzować budowę i zasadę działania urządzeń elektrycznych; | P | B |  |  |  |
| E.7.1.(9)1 sklasyfikować funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | B |  |  |  |
| E.7.1.(9)2 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych na podstawie opisów, schematów blokowych i ideowych; | P | C |  |  |  |
| E.7.1.(9)3 rozróżnić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych na podstawie schematów blokowych i ideowych; | P | C |  |  |  |
| E.7.1.(9)4 scharakteryzować funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | B |  |  |  |
| E.7.1.(10)2 odczytać rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych; | P | C |  |  |  |
| E.7.1.(10)3 posłużyć się skalą podczas wykonywania lub czytania rysunku; | P | C |  |  |  |
| E.7.1.(10)4 zwymiarować i opisać rysunki maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |  |  |
| E.7.1.(10)5 wykonać rysunek techniczny, części maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |  |  |
| E.7.1.(10)6 wykonać schemat maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |  |  |
| E.7.2.(1)2 nazwać części zamienne urządzeń elektrycznych. | P | A |  |  |  |
| Planowane zadania Jesteś sprzedawcą w sklepie z urządzeniami klimatyzacji. Otrzymałeś polecenie dokonania klasyfikacji oraz charakterystyki przemysłowych urządzeń elektrotermicznych klimatyzacji dla pomieszczenia biurowego o powierzchni 20 m2.. Do dyspozycji masz materiały dostarczone przez nauczyciela (katalog produktów, prezentacja multimedialna, modele urządzeń elektrotermicznych) oraz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Efekty swojej pracy będziesz prezentował na forum klasy. Twoja prezentacja będzie podlegała ocenie. w rolę klienta wciela się nauczyciel. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej. Środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Dominującymi metodami powinny być metody podające, problemowe i eksponujące. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia teoretyczne odbywać się mogą w dużej grupie (klasie), zgodnie z zasadami metod aktywizujących w szczególności metoda tekstu przewodniego. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się wykonanie projektów. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |  |  |

2.3. Ochrona przeciwporażeniowa

| 2.3. Ochrona przeciwporażeniowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.1.(1)2 rozróżnić maszyny elektryczne ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie; | P | C | - Podstawowe pojęcia dotyczące ochrony przeciwporażeniowej. - Obostrzenia. - Zakresy napięciowe. - Układy sieci. - Oznaczenia przewodów i zacisków urządzeń. - Rozdzielnice w układach sieci. - Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej. - Przewody ochronne. - Ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. - Urządzenia ochronne różnicowoprądowe. - Uziomy. - Warunki stosowania urządzeń elektrycznych o określonych klasach ochronności, zapewniające ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. - Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. - Sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej. |
| E.7.1.(1)3 rozróżnić urządzenia elektryczne; | P | C |  |
| E.7.1.(3)1 wyjaśnić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych; | P | A |  |
| E.7.1.(3)2 wyjaśnić parametry elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych; | P | A |  |
| E.7.1.(3)3 sklasyfikować parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(3)4 określić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(3)5 określić parametry elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(6)1 sklasyfikować rodzaje układów zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(6)2 wymienić rodzaje układów zasilania, sterowania i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(6)3 określić układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, schematu blokowego i ideowego; | P | C |  |
| E.7.1.(6)4 określić układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, schematu blokowego i ideowego; | P | C |  |
| E.7.1.(7)1 określić rodzaj przewodu elektrycznego po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym; | P | C |  |
| E.7.1.(7)2 wskazać miejsce oznaczenia przewodów i kabli elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(7)3 odczytać oznaczenia na przewodach i kablach elektrycznych; | P | A |  |
| E.7.1.(7)4 określić rodzaj kabla elektrycznego po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym; | P | C |  |
| E.7.1.(10)1 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| 2.3. Ochrona przeciwporażeniowa |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.1.(10)2 odczytać rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(10)3 posłużyć się skalą podczas wykonywania lub czytania rysunku; | P | C |  |
| E.7.1.(10)4 zwymiarować i opisać rysunki maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(10)5 wykonać rysunek techniczny modelów, części maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(10)6 rysować schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.24.1.(1) 1. rozpoznać rodzaj wymagania eksploatacyjnego maszyn elektrycznych. | P | C |  |
| Planowane zadania Narysuj schemat włączenia odbiornika trójfazowego poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy w układzie sieci TN-C/TT. Do dyspozycji masz materiały dostarczone przez nauczyciela (prezentacja multimedialna, film dydaktyczny) oraz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Efekty swojej pracy będziesz prezentował na forum klasy. Twoja prezentacja będzie podlegała ocenie. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej. Środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Dominującymi metodami powinny być metody podające, problemowe. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia teoretyczne odbywać się mogą w dużej grupie (klasie), zgodnie z zasadami metod aktywizujących (metoda tekstu przewodniego). Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testów mieszanych, obserwację aktywności ucznia podczas pracy w grupie,. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

- Maszyny elektryczne

  - Maszyny elektryczne wprowadzenie

  - Transformatory

  - Maszyny indukcyjne

  - Maszyny synchroniczne

  - Maszyny komutatorowe

  - Napęd elektryczny

| 3.1. Maszyny elektryczne wprowadzenie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.1.(1)1 sklasyfikować rodzaje maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B | - Klasyfikacja maszyn elektrycznych. - Zjawiska fizyczne występujące w maszynach elektrycznych. - Podział maszyn ze względu na rodzaj przetwarzanej energii. - Odwracalność pracy maszyn elektrycznych. - Elementy maszyn elektrycznych. - Straty mocy i sprawność. - Tabliczki znamionowe maszyn elektrycznych. - Zagadnienia cieplne. - Chłodzenie maszyn elektrycznych. - Rodzaje pracy maszyn elektrycznych. - Rodzaje ochrony maszyn elektrycznych. - Rodzaje budowy maszyn elektrycznych. - Oznaczenia maszyn elektrycznych. - Materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych. - Materiały magnetyczne. - Materiały przewodzące. - Materiały elektroizolacyjne. |
| E.7.1.(1)2 rozróżnić maszyny elektryczne ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie; | P | C |  |
| E.7.1.(1)4 scharakteryzować rodzaje maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(1)6 określić stopień ochrony maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(1)7 opisać budowę i zasadę działania maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(2)1 odczytać parametry maszyn elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; | P | B |  |
| E.7.1.(2)3 zinterpretować parametry maszyn elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; | PP | D |  |
| E.7.1.(4)1 określić maszyny elektryczne na podstawie wyglądu zewnętrznego, opisu, schematu, zdjęcia; informacji z katalogu; | P | C |  |
| E.7.1.(4)3 określić elementy maszyn elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, opisu, schematu, zdjęcia; informacji z katalogu; | P | C |  |
| E.7.1.(5)1 sklasyfikować materiały stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(5)2 rozpoznać materiały konstrukcyjne stosowane do budowy maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| 3.1. Maszyny elektryczne wprowadzenie |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.1.(5)3 wyjaśnić zastosowanie materiałów konstrukcyjnych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | C | - Materiały konstrukcyjne. |
| E.7.1.(5)4 rozróżnić powłoki ochronne i wyjaśnia cel ich stosowania; | P | C |  |
| E.7.1.(5)5 rozróżnić materiały przewodzące (przewodowe i oporowe); | P | C |  |
| E.7.1.(5)6 rozróżnić materiały elektroizolacyjne; | P | C |  |
| E.7.1.(5)7 wyjaśnić zastosowanie materiałów przewodzących i elektroizolacyjnych; | P | C |  |
| E.7.1.(5)8 wyjaśnić pojęcia: materiały magnetycznie miękkie i twarde. | P | A |  |
| Planowane zadania Sklasyfikuj podstawowe elementy konstrukcyjne maszyn elektrycznych oraz określ materiały, z jakich zostały wykonane. Do wykorzystania masz materiały przedstawione przez nauczyciela (prezentacja multimedialna, modele maszyn w pracowni, tablice poglądowe). Efekty swojej pracy będziesz prezentował na forum klasy. Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej. Środki dydaktyczne Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Dominującymi metodami powinny być metody podające, problemowe. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia teoretyczne odbywać się mogą w dużej grupie (klasie), zgodnie z zasadami metod aktywizujących (tym metoda tekstu przewodniego). Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testów mieszanych, obserwację aktywności ucznia podczas pracy w grupie. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

| 3.2. Transformatory |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.1.(1)1 sklasyfikować rodzaje maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B | - Klasyfikacja transformatorów. - Zasada działania transformatora. - Elementy budowy transformatora. - Chłodzenie transformatorów. - Parametry transformatorów. - Schemat zastępczy transformatora. - Stany pracy transformatorów. - Stany nieustalone. - Transformatory trójfazowe. - Budowa transformatorów trójfazowych. - Układy i grupy połączeń. - Praca równoległa transformatorów. - Regulacja napięcia w transformatorze. - Straty mocy i sprawność transformatorów. - Transformatory specjalne. - Transformatory małej mocy. - Projektowanie transformatorów. - Eksploatacja transformatorów. - Uszkodzenia transformatorów. |
| E.7.1.(1)2 rozróżnić maszyny elektryczne ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie; | PP | C |  |
| E.7.1.(1)4 scharakteryzować rodzaje maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(1)7 opisuje budowę i zasadę działania maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(1)9 dokonać klasyfikacji maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(2)1 odczytać parametry maszyn elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; | P | B |  |
| E.7.1.(2)3 zinterpretować parametry maszyn elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; | PP | D |  |
| E.7.1.(2)5 obliczyć parametry maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(3)1 wyjaśnić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych; | P | A |  |
| E.7.1.(3)3 sklasyfikować parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(3)4 określić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych | P | C |  |
| E.7.1.(4)1 określić maszyny elektryczne na podstawie wyglądu zewnętrznego, opisu, schematu, zdjęcia; informacji z katalogu; | P | C |  |
| E.7.1.(4)3 określić elementy maszyn elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, opisu, schematu, zdjęcia; informacji z katalogu; | P | C |  |
| E.7.1.(5)9 rozpoznać właściwości mechaniczne, elektryczne i magnetyczne materiałów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(6)1 sklasyfikować rodzaje układów zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(6)3 określić układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, schematu blokowego i ideowego; | P | C |  |
| E.7.1.(8)1 rozróżnić przeznaczenie maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| 3.2 Transformatory |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.1.(8)3 scharakteryzować budowę i zasadę działania maszyn elektryczne; | P | B |  |
| E.7.1.(9)1 sklasyfikować funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.2.(1)1 nazwać części zamienne maszyn elektrycznych; | P | A |  |
| E.7.2.(1)3 określić części zamienne maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| Planowane zadania Zadania do wykonania przez grupę: Przedstaw rodzaje transformatorów specjalnych oraz podaj ich budowę, parametry i zastosowania. Do wykorzystania macie materiały przygotowane przez nauczyciela (prezentacja multimedialna, modele transformatorów, plansze poglądowe). Efekty swojej pracy będziecie przedstawiali na forum klasy. Wasza prezentacja będzie podlegała ocenie. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej. Środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Dominującymi metodami powinny być metody podające, problemowe i eksponujące. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia teoretyczne odbywać się mogą w dużej grupie (klasie), zgodnie z zasadami metod aktywizujących. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testów mieszanych, obserwację aktywności ucznia podczas pracy w grupie, wykonanie projektów. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

| 3.3. Maszyny indukcyjne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.1.(1)1 sklasyfikować rodzaje maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B | - Pole magnetyczne w maszynach elektrycznych. - Sposoby wytwarzania pola magnetycznego w maszynach elektrycznych. - Pole magnetyczne wirujące wytworzone przez nieruchome uzwojenie trójfazowe. - Siła elektromotoryczna indukowana w maszynie prądu przemiennego. - Uzwojenia maszyn bezkomutatorowych prądu przemiennego. - Klasyfikacja maszyn indukcyjnych. - Zastosowanie maszyn indukcyjnych. - Zasada działania silnika indukcyjnego. - Budowa maszyn indukcyjnych. - Schemat zastępczy maszyny indukcyjnej. - Moment elektromagnetyczny maszyny indukcyjnej. - Praca maszyny indukcyjnej. - Bilans mocy i sprawność. - Praca silnikowa maszyny indukcyjnej. - Rozruch i nastawianie prędkości silnika indukcyjnego. - Praca prądnicowa maszyny indukcyjnej. - Praca hamulcowa maszyny indukcyjnej. - Specjalne przypadki pracy maszyny indukcyjnej. - Maszyny indukcyjne o budowie specjalnej. - Badania i pomiary maszyn indukcyjnych. |
| E.7.1.(1)2 rozróżnić maszyny elektryczne ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie; | P | C |  |
| E.7.1.(1)4 scharakteryzować rodzaje maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(1)7 opisać budowę i zasadę działania maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(1)9 dokonuje klasyfikacji maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(2)1 odczytać parametry maszyn elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; | P | B |  |
| E.7.1.(2)3 zinterpretować parametry maszyn elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; | PP | D |  |
| E.7.1.(2)5 obliczyć parametry maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(3)3 sklasyfikować parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(3)4 określić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(4)1 określić maszyny elektryczne na podstawie wyglądu zewnętrznego, opisu, schematu, zdjęcia; informacji z katalogu; | P | C |  |
| E.7.1.(4)3 określić elementy maszyn elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, opisu, schematu, zdjęcia; informacji z katalogu; | P | C |  |
| E.7.1.(5)9 rozpoznać właściwości mechaniczne, elektryczne i magnetyczne materiałów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | PP | C |  |
| E.7.1.(6)1 wymienić rodzaje układów zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(6)3 określić układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, schematu blokowego i ideowego; | PP | C |  |
| E.7.1.(8)1 rozróżnić przeznaczenie maszyn elektrycznych; | PP | C |  |
| E.7.1.(8)3 scharakteryzować budowę i zasadę działania maszyn elektryczne; | P | B |  |
| 3.3. Maszyny indukcyjne |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.1.(10)6 rysuje schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(1)1 nazywa części zamienne maszyn elektrycznych; | P | A |  |
| E.7.2.(1)3 nazywa części zamienne maszyn elektrycznych; | P | A |  |
| Planowane zadania Wyszukaj informacje dotyczące rozruchu silnika indukcyjnego pierścieniowego. Ty i Twój kolega /Twoja koleżanka/ macie za zadanie odszukać informacje dotyczące rozruchu silnika indukcyjnego klatkowego. Po wykonaniu zadania, w dyskusji porównajcie sposoby rozruchu tych silników. Do dyspozycji macie stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, modele silników. Efekty swojej pracy będziecie przedstawiali na forum klasy. Wasza prezentacja będzie podlegała ocenie. Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej. Środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Dominującymi metodami powinny być metody podające, problemowe i eksponujące. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia teoretyczne odbywać się mogą w dużej grupie (klasie), zgodnie z zasadami metod aktywizujących. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testów mieszanych, obserwację aktywności ucznia podczas pracy w grupie, wykonanie projektów. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

| 3.4. Maszyny synchroniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.1.(1)1 sklasyfikować rodzaje maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B | - Klasyfikacja maszyn synchronicznych. - Zasada działania prądnicy synchronicznej. - Uzwojenia maszyn synchronicznych. - Budowa maszyn synchronicznych. - Oddziaływanie twornika w maszynach synchronicznych. - Moment elektromagnetyczny maszyny synchronicznej. - Schemat zastępczy maszyny synchronicznej. - Praca samotna prądnicy synchronicznej. - Praca równoległa prądnic synchronicznych. - Silnik synchroniczny. - Wzbudzenie maszyn synchronicznych. - Straty mocy i sprawność. - Maszyny synchroniczne o budowie specjalnej. - Badania maszyn synchronicznych. |
| E.7.1.(1)2 rozróżnić maszyny elektryczne ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie; | P | C |  |
| E.7.1.(1)4 scharakteryzować rodzaje maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(1)7 opisać budowę i zasadę działania maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(1)9 dokonać klasyfikacji maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(2)1 odczytać parametry maszyn elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; | P | B |  |
| E.7.1.(2)3 zinterpretować parametry maszyn elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; | PP | D |  |
| E.7.1.(2)5 obliczyć parametry maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(3)1 wyjaśnić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych; | P | A |  |
| E.7.1.(3)3 sklasyfikować parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(3)4 określić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(4)1 określić maszyny elektryczne na podstawie wyglądu zewnętrznego, opisu, schematu, zdjęcia; informacji z katalogu; | P | C |  |
| E.7.1.(4)3 określić elementy maszyn elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, opisu, schematu, zdjęcia; informacji z katalogu; | PP | C |  |
| E.7.1.(5)9 rozpoznać właściwości mechaniczne, elektryczne i magnetyczne materiałów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | PP | C |  |
| E.7.1.(6)1 sklasyfikować rodzaje układów zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(6)3 określić układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, schematu blokowego i ideowego; | PP | C |  |
| 3.4. Maszyny synchroniczne |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.1.(8)1 rozróżnić przeznaczenie maszyn elektrycznych; | PP | C |  |
| E.7.1.(8)3 scharakteryzować budowę i zasadę działania maszyn elektryczne; | P | B |  |
| E.7.1.(9)1 sklasyfikować funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(9)2 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych na podstawie opisów, schematów blokowych i ideowych; | PP | C |  |
| E.7.1.(9)3 rozróżnić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych na podstawie schematów blokowych i ideowych; | PP | C |  |
| E.7.1.(9)4 scharakteryzować funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(10)1 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych; | PP | C |  |
| E.7.2.(1)1 nazwać części zamienne maszyn elektrycznych; | P | A |  |
| E.7.2.(1)3 określić części zamienne maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| Planowane zadania Wskaż różnice pomiędzy pracą samotną prądnicy synchronicznej a pracą tego urządzenia w sieci (systemie energetycznym). Efekt swojej pracy przedstawisz na forum klasy po wysłuchaniu wykładu nauczyciela i dokonanej przez niego prezentacji. Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej. Środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Dominującymi metodami powinny być metody podające, problemowe i eksponujące. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia teoretyczne odbywać się mogą w dużej grupie (klasie), zgodnie z zasadami metod aktywizujących. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testów mieszanych, obserwację aktywności ucznia podczas pracy w grupie, wykonanie projektów. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

| 3.5. Maszyny komutatorowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.1.(1)1 sklasyfikować rodzaje maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B | - Klasyfikacja maszyn komutatorowych. - Zasada działania maszyn komutatorowych prądu stałego. - Budowa maszyn komutatorowych prądu stałego. - Uzwojenia tworników maszyn komutatorowych prądu stałego. - Siła elektromotoryczna indukowana w uzwojeniu twornika maszyn komutatorowych prądu stałego. - Oddziaływanie twornika w maszynie prądu stałego. - Komutacja w maszynach prądu stałego. - Rodzaje pracy maszyn komutatorowych prądu stałego. - Rodzaje wzbudzenia maszyn komutatorowych prądu stałego. - Praca prądnicowa maszyn komutatorowych prądu stałego. - Praca silnikowa prądnicowa maszyn komutatorowych prądu stałego. - Straty mocy i sprawność prądnicowa maszyn komutatorowych prądu stałego. - Maszyny specjalne prądu stałego. - Podstawowe uszkodzenia maszyn prądu stałego. - Podział maszyn komutatorowych prądu przemiennego. - Silniki komutatorowe jednofazowe. - Silniki komutatorowe wielofazowe. |
| E.7.1.(1)2 rozróżnić maszyny elektryczne ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie; | PP | C |  |
| E.7.1.(1)4 scharakteryzować rodzaje maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(1)7 opisać budowę i zasadę działania maszyn elektrycznych | PP | C |  |
| E.7.1.(1)9 dokonać klasyfikacji maszyn i urządzeń elektrycznych; | PP | C |  |
| E.7.1.(2)1 odczytać parametry maszyn elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; | P | B |  |
| E.7.1.(2)3 zinterpretować parametry maszyn elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; | PP | D |  |
| E.7.1.(2)5 obliczyć parametry maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(3)1 wyjaśnić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych; | P | A |  |
| E.7.1.(3)3 sklasyfikować parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(3)4 określić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(4)1 określić maszyny elektryczne na podstawie wyglądu zewnętrznego, opisu, schematu, zdjęcia; informacji z katalogu; | P | C |  |
| E.7.1.(4)3 określić elementy maszyn elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, opisu, schematu, zdjęcia; informacji z katalogu; | P | C |  |
| E.7.1.(5)9 rozpoznać właściwości mechaniczne, elektryczne i magnetyczne materiałów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(6)1 sklasyfikować rodzaje układów zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(6)3 określić układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, schematu blokowego i ideowego; | P | C |  |
| 3.5. Maszyny komutatorowe |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.1.(8)1 rozróżnić przeznaczenie maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(8)3 scharakteryzować budowę i zasadę działania maszyn elektryczne; | P | B |  |
| E.7.1.(9)1 sklasyfikować funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(9)2 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych na podstawie opisów, schematów blokowych i ideowych; | P | C |  |
| E.7.1.(9)3 rozróżnić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych na podstawie schematów blokowych i ideowych; | P | C |  |
| E.7.1.(9)4 scharakteryzować funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(10)1 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych; | PP | D |  |
| E.7.1.(10)4 zwymiarować i opisać rysunki maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(10)5 wykonać rysunek techniczny modeli, części maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(10)6 rysować schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(1)1 nazwać części zamienne maszyn elektrycznych | P | A |  |
| E.7.2.(1)3 określić części zamienne maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| Planowane zadania Narysuj schemat połączenia uzwojeń wzbudzenia silników prądu stałego. Na podstawie narysowanego schematu scharakteryzuj własności ruchowe tych silników. Podaj ich przeznaczenie i zastosowanie. Do dyspozycji masz materiały przygotowane przez nauczyciela (prezentacja multimedialna, plansze poglądowe, literatura, modele silników, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu). Efekty swojej pracy będziesz prezentował na forum klasy. Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej. Środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Nauczyciel dobierając metodę kształcenia powinien na zajęciach zwrócić uwagę na kształtowanie umiejętności rozróżniania wielkości elektrycznych i ich jednostek, poprawnego posługiwania się terminologią techniczną dla zawodu elektromechanik. Dominującymi metodami powinny być metody podające, problemowe i eksponujące. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia teoretyczne odbywać się mogą w dużej grupie (klasie), zgodnie z zasadami metod aktywizujących. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testów mieszanych, obserwację aktywności ucznia podczas pracy w grupie, wykonanie projektów. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

| 3.6. Napęd elektryczny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.1.(1)1 sklasyfikować rodzaje maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B | - Napęd elektryczny – podstawowe wiadomości. - Elementy sterujące i regulacyjne. - Układy sterowania w napędzie elektrycznym. - Napęd przy użyciu silników elektrycznych. - Serwomechanizmy. - Wał elektryczny. - Sprzęgła elektromagnetyczne. - Tyrystorowe układy napędowe. - Półprzewodnikowe przyrządy mocy. - Układy scalone mocy. - Moduły elektroizolowane. - Przekształtniki. - Energoelektroniczne łączniki jednofazowe i trójfazowe prądu przemiennego. - Jednofazowe i trójfazowe sterowniki prądu przemiennego. - Bezpośrednie i pośrednie przekształtniki częstotliwości. - Falowniki zasilane ze źródła napięcia stałego oraz ze źródła prądu stałego. - Komutacja wewnętrzna. - Przekształtniki rezonansowe. - Energoelektroniczne łączniki prądu stałego. |
| E.7.1.(1)2 rozróżnić maszyny elektryczne ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie; | P | C |  |
| E.7.1.(1)4 scharakteryzować rodzaje maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(2)1 odczytać parametry maszyn elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; | P | B |  |
| E.7.1.(2)3 zinterpretować parametry maszyn elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; | PP | D |  |
| E.7.1.(3)4 określić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(4)3 określić elementy maszyn elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, opisu, schematu, zdjęcia; informacji z katalogu; | P | C |  |
| E.7.1.(6)1 sklasyfikować rodzaje układów zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(6)3 określić układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, schematu blokowego i ideowego; | P | C |  |
| E.7.1.(8)1 rozróżnić przeznaczenie maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(8)3 scharakteryzować budowę i zasadę działania maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(9)1 sklasyfikować funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(9)2 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych na podstawie opisów, schematów blokowych i ideowych; | P | C |  |
| E.7.1.(9)3 rozróżnić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych na podstawie schematów blokowych i ideowych; | P | C |  |
| - Napęd elektryczny |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.1.(9)4 scharakteryzować funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(10)1 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(10)4 zwymiarować i opisać rysunki maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(10)5 wykonać rysunek techniczny modelów, części maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(10)6 rysować schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(1)1 nazwać części zamienne maszyn elektrycznych; | P | A |  |
| E.7.2.(1)3 określić części zamienne maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| Planowane zadania (ćwiczenia) Uzupełnij w karcie pracy symbole elementów: zestyk zwierny stycznika, zestyk rozwierny stycznika, cewka przekaźnika lub stycznika, cewka przekaźnika termicznego. Efekty swojej pracy będziesz prezentował na forum klasy. Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej. Środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Dominującymi metodami powinny być metody podające, problemowe i eksponujące. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia teoretyczne odbywać się mogą w dużej grupie (klasie), zgodnie z zasadami metod aktywizujących. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testów mieszanych, obserwację aktywności ucznia podczas pracy w grupie, wykonanie projektów. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

- Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

| 4. Działalność gospodarcza w branży elektrycznej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PDG(1)1 określić działania mechanizmów rynkowych właściwych dla branży elektromechanicznej; | P | C | - Aspekty formalno-prawne działalności gospodarczej: – planowanie określonej działalności gospodarczej, – formy organizacyjno-prawne działalności przedsiębiorstwa, – pozyskiwanie kapitału, – rejestrowanie firmy, – dokumentacja dotycząca podejmowania działalności gospodarczej, – opodatkowanie działalności gospodarczej, – zasady systemu wynagrodzeń pracowników, – obowiązki pracodawcy dotyczące ubezpieczeń społecznych, – ubezpieczenia gospodarcze, – zasady prowadzenia działalności biurowej. - Prowadzenie przedsiębiorstwa branży elektrycznej: – badanie rynku w zakresie popytu na usługi branży elektronicznej, – marketing w branży usług elektrycznych, – koszty i przychody w działalności małej firmy elektrycznej, – źródła przychodów i kosztów w firmie branży elektrycznej, – zasady współpracy przedsiębiorstwa branży elektrycznej z innymi firmami. |
| PDG(1)2 rozróżnić podmioty gospodarcze funkcjonujące w branży elektromechanicznej; | P | C |  |
| PDG(2)1 zanalizować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; | P | C |  |
| PDG(2)2 określić skutki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego; | P | C |  |
| PDG(3)1 zastosować przepisy prawa dotyczące podejmowania działalności gospodarczej w branży elektromechanicznej; | P | C |  |
| PDG(3)2 określić przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży elektromechanicznej; | P | C |  |
| PDG(4)1 dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw i instytucji występujących w branży elektromechanicznej; | P | C |  |
| PDG(4)2 wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami, instytucjami funkcjonującymi w branży elektromechanicznej; | P | C |  |
| PDG(5)1 wskazać czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w branży elektromechanicznej; | P | C |  |
| PDG(5)2 zanalizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne; | P | C |  |
| PDG(6)1 zaplanować współpracę z innymi przedsiębiorstwami z branży elektromechanicznej; | P | C |  |
| PDG(6)2 zorganizować współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć z innymi przedsiębiorstwami z branży elektromechanicznej; | P | C |  |
| 4. Działalność gospodarcza w branży elektrycznej |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PDG(7)1 wyznaczyć kolejne etapy czynności mających na celu ustanowienie działalności gospodarczej w branży elektromechanicznej; | P | C |  |
| PDG(7)2 skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla działalności gospodarczej w branży elektromechanicznej; | P | C |  |
| PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej w branży elektromechanicznej; | P | C |  |
| PDG(7)4 sporządzić dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w branży elektromechanicznej; | P | C |  |
| PDG(8)1 wykonać czynności związane prowadzeniem korespondencji w różnej formie; | P | C |  |
| PDG(8)2 sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; | P | C |  |
| PDG(9)1 posłużyć się urządzeniami biurowymi; | P | C |  |
| PDG(9)2 skorzystać z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej; | P | C |  |
| PDG(10)1 opracować plan marketingowy dla prowadzonej działalności gospodarczej; | P | C |  |
| PDG(10)2 dobrać instrumenty marketingowe do prowadzonych działań; | P | C |  |
| PDG(10)3 podjąć współpracę z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w branży marketingowej; | P | C |  |
| PDG(11)1 dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej; | P | C |  |
| PDG(11)2 ocenić efektywność działań w zakresie kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej; | P | C |  |
| PDG(11)3 wskazać możliwości optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej; | P | C |  |
| Planowane zadania Uczniowie analizują sposoby pozyskania kapitału na rozszerzenie działalności firmy XXX. Dotychczas prowadzona działalności usługowa w zakresie wykonawstwa instalacji NN ma zostać rozszerzona o sprzedaż elementów niezbędnych do wykonania instalacji. Uczniowie pracują indywidualnie. Podsumowanie zajęć stanowi porównanie i analiza przedstawionych projektów. Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Dział programowy „Działalność gospodarcza w branży elektrycznej” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do funkcjonowania na rynku pracy jako, przedsiębiorcy. Powinny być kształtowane umiejętności analizowania przepisów prawa, a także postawy odpowiedzialności za działanie niezgodne z przepisami prawa. Środki dydaktyczne Komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów), urządzenia multimedialne, zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące marketingu. Zalecane metody dydaktyczne Dominująca metodą kształcenia powinna być tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących zakładania własnej działalności, oraz metoda projektu. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w kilkuosobowych grupach i indywidualnie. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów, należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

- Język obcy w branży elektrycznej

| 5. Język obcy w branży elektrycznej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| JOZ(1)1 udzielić ogólnych informacji o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z wykonywanym zawodem; | P | C | Bezpieczeństwo i higiena pracy. Montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej. Ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów. Montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej. Aktywne formy poszukiwania pracy. |
| JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi w branży elektromechanicznej; | P | C |  |
| JOZ(1)3 posłużyć się terminologią związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; | P | C |  |
| JOZ(1)4 posłużyć się terminologią ogólnotechniczną w branży w branży elektromechanicznej; | P | C |  |
| JOZ(1)5 porozumiewać się z uczestnikami procesu pracy, wykorzystując słownictwo ogólne i strategie kompensacyjne; | PP | C |  |
| JOZ(2)1 zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy; | P | C |  |
| JOZ(2)2 zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i urządzeń w branży elektromechanicznej; | P | C |  |
| JOZ(2)3 określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych; | PP | C |  |
| JOZ(3)1 zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania czynności zawodowych; | P | C |  |
| JOZ(3)2 odczytać i zanalizować podane w sposób pisemny instrukcje obsługi maszyn i urządzeń; | P | C |  |
| JOZ(3)3 rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu; | P | C |  |
| JOZ(3)4 przekładać język instrukcji na czynności wykonywania zadań zawodowych; | P | C |  |
| JOZ(4)1 prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową; | P | C |  |
| JOZ(4)2 zabierać głos w dyskusji i argumentować własne poglądy dotyczące wykonywania zawodu; | P | C |  |
| 5. Język obcy w branży elektrycznej |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| JOZ(4)3 wyrażać swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną pracą; | P | C |  |
| JOZ(4)4 prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania zadań zawodowych; | P | C |  |
| JOZ(5)1 skorzystać ze słowników jedno- i dwujęzycznych ogólnych i branżowych; | P | C |  |
| JOZ(5)2 odszukać w prasie, literaturze fachowej i na stronach internetowych potrzebne informacje związane z wykonywaniem zawodu; | P | C |  |
| JOZ(5)3 przekazać w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym; | P | C |  |
| JOZ(5)4 zrozumieć informacje dotyczące wykonywanego zawodu usłyszane w mediach obcojęzycznych. | P | C |  |
| Planowane zadania Wykonaj polecenia wypowiadane przez prowadzącego zajęcia, dotyczące pomiaru wybranych parametrów silnika. w celu realizacji zadania skorzystaj z dokumentacji technicznej silnika i niezbędnych do wykonania pomiaru mierników. Podsumowanie zadania: Twoją pracę ocenia bezpośrednio prowadzący nauczyciel (w razie potrzeby analizuje błędy i dokonuje j korekty). Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia, przygotowują ucznia do prowadzenia komunikacji w języku obcym z zakresie zadań zawodowych elektromechanika. Środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni językowej z dostępem do Internetu, projektorem multimedialnym i sprzętem pozwalającym na nagrywanie i odtwarzanie dźwięków. W pracowni językowej powinny znajdować się: obcojęzyczne Instrukcje zakładowe, instrukcje poszczególnych urządzeń, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, zakładowe przepisy BHP. W pracowni powinny znajdować się: wybrane przyrządy pomiarowe oraz maszyny i urządzenia elektryczne (w celu symulacji procesu pracy i wykonania poleceń wydawanych przez nauczyciela) Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni przedmiotów zawodowych. Zalecane metody dydaktyczne Zajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem metod aktywizujących. Formy prowadzenie zajęć: konwersacje, analiza tekstów (dokumentacji technicznej). Formy organizacyjne Zajęcia lekcyjne powinny być prowadzone w pracowni szkolnej, w grupach o maksymalnej liczbie 16 osób. Podczas wykonywania zadań uczniowie powinni pracować indywidualnie lub w dwuosobowych sekcjach. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Metody sprawdzania efektów kształcenia: test wielokrotnego wyboru, ocena konwersacji. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

- Pomiary elektryczne i elektroniczne

6.1. Zasady bhp podczas wykonywania pomiarów elektrycznych i elektronicznych

6.2 Pomiary w elektrotechnice

6.3. Pomiary elektronicznych układów analogowych i cyfrowych

| 6.1. Zasady bhp w zakresie zajęć „Pomiary elektryczne i elektroniczne” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| BHP (4)1 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; | P | B | - Zagrożenia wynikające z działania prądu na organizm ludzki. - Pierwsza pomoc. - Zasady BHP w trakcie pomiarów elektrycznych i elektronicznych: - zasady BHP w zakresie montażu układów elektronicznych, - zasady BHP w zakresie wykonywania połączeń w układach elektronicznych, - zagrożenia wynikające z działania prądu na organizm ludzki, - zasady BHP w zakresie wykonywania pomiarów w układów elektronicznych. - Zasady udzielania pierwszej pomocy. |
| BHP (4)4 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; | P | B |  |
| BHP (5)1 określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; | P | B |  |
| BHP (5)5 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; | P | B |  |
| BHP (6)1 wskazać skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka; | P | B |  |
| BHP (6)4 scharakteryzować skutki oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka; | P | B |  |
| BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy porażonemu prądem elektrycznym. | P | C |  |
| Planowane zadania Określ warunki bezpiecznego wykonania pracy polegającej na wymianie silnika elektrycznego w domowej krajalnicy. Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. w celu wykonania ćwiczenia, określają zakres i kolejność czynności składających się na wymianę silnika elektrycznego w domowej krajalnicy. Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni elektroniki i elektroniki. Środki dydaktyczne Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Pracownia elektrotechniki i elektroniki, wyposażona w: stanowiska pomiarowe, zawierające stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego, autotransformatory, generatory funkcyjne; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych. Pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem i z projektorem multimedialnym. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zagrożeń dla zdrowia występujących w pracy z układami i urządzeniami elektrycznymi. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody przypadków, mapy „myśli”, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Formy organizacyjne Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16-osobowe (max. 32-osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni pracować w dwuosobowych sekcjach. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Metody sprawdzania efektów kształcenia: odpowiedzi ustne. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

| 6.2. Pomiary w elektrotechnice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| BHP(7)1 przygotować stanowisko pracy do wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | P | C | - Urządzenia i przyrządy pomiarowe. - Układy regulacji natężenia prądu. - Układy regulacji napięcia. - Pomiary w obwodach prądu stałego. - Badanie wpływu parametrów mierników na wyniki pomiarów. - Pomiary rezystancji. - Pomiar pojemności. - Pomiar indukcyjności. - Obsługa oscyloskopu. - Podstawowe pomiary oscyloskopem. - Badanie szeregowego obwodu z elementami RL i RC. - Badanie równoległego obwodu z elementami RL i RC. - Badanie szeregowego obwodu RLC. - Badanie równoległego obwodu RLC. - Pomiary mocy. - Badanie układów trójfazowych. |
| BHP(7)5 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| BHP(9)1 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(13)2 zanalizować schematy ideowe i montażowe w zakresie połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(13)3 zastosować zasady wykonania połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(14)1 wskazać metodę pomiaru parametrów układów elektrycznych; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(14)2 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(14)5 rysować schemat układu pomiarowego; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(15)1 dobrać zakresy pomiarowe stosowanych przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(15)2 odczytać wyniki pomiarów wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(15)3 oszacować dokładność pomiarów wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(16)1 skonstruować tabelę z nazwaniem kolumn i wierszy; |  |  |  |
| PKZ(E.a)(16)2 umieścić wyniki pomiarów w tabeli; | P | C |  |
| 6.2. Pomiary w elektrotechnice |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(E.a)(16)3 narysować wykres uwzględniający wyskalowanie osi i podanie legendy; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(17)1 wskazać dokumentację techniczną, katalogi i instrukcje obsługi; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(17)2 zanalizować treści dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(17)3 zastosować treści znajdujące się w dokumentacji technicznej, katalogach i instrukcjach obsługi; | P | C |  |
| KPS (1) 2. zastosować zasady etyki zawodowej; | P | C |  |
| KPS (3) 3. zanalizować osiągnięcia swoich działań; | P | C |  |
| KPS (10) 1. doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne. | P | C |  |
| Planowane zadania Jednostopniowy układ nastawiania prądu. Wykonaj pomiary według instrukcji i określ sposób regulacji wartości prądu w układzie przedstawionym na schemacie Położenie suwaka rezystora R; Zmierzony prąd I; Zakres regulacji ΔI. -; A; A. Rmin = 0. ¼ Rmax. ½ Rmax. ¾ Rmax. Rmax. Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. w celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni: - zgromadzić potrzebne przyrządy i elementy elektryczne, - zapisać oznaczenia wybranych przyrządów, - połączyć układy pomiarowe zgodnie ze schematem pomiarowym, - wybrać tryby pracy mierników, - rozpoczynając regulację, nastawić rezystor R na maksimum rezystancji tak, aby w chwili włączenia układu w obwodzie popłynął najmniejszy prąd. - wykonać pomiary - wyznaczyć zakres regulacji prądu odbiornika w tym układzie, korzystając ze wzoru ΔI = Imax – Imin Środki dydaktyczne Rezystory, zasilacz napięcia stałego, rezystory dekadowe, amperomierz, przewody. Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni elektroniki i elektroniki. Środki dydaktyczne Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Pracownia elektrotechniki i elektroniki, wyposażona w: stanowiska pomiarowe, zawierające stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego, autotransformatory, generatory funkcyjne; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne;; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych; Pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zagrożeń dla zdrowia występujących w pracy z układami i urządzeniami elektrycznymi. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujący ucznia do wykonywania zadań zawodowych elektromechanika. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych. Formy organizacyjne Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16-osobowe (max. 32-osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w dwuosobowych sekcjach. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez oceny cząstkowe z: realizacji ćwiczenia, zaliczenia (w formie pisemnej lub ustnej), sprawozdania z wykonanego ćwiczenia. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotowuje zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |

| 6.3. Pomiary elektronicznych układów analogowych i cyfrowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| BHP(7)1 przygotować stanowisko pracy do wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | P | C | - Pomiary parametrów warystora i termistora. - Pomiary parametrów diod półprzewodnikowych. - Pomiary parametrów półprzewodnikowych elementów przełączających. - Pomiary parametrów elementów optoelektronicznych. - Pomiary parametrów tranzystorów bipolarnych. - Pomiary parametrów tranzystorów unipolarnych. - Pomiary w układach prostowniczych. - Pomiary w układach stabilizatorów. - filtrów częstotliwościowych. - Badanie bramek logicznych. - Badanie układów kombinacyjnych. - Badanie konwerterów kodów. - Badanie scalonych układów cyfrowych. |
| BHP(7)5 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| BHP(9)1 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(13)1 odczytać schemat ideowy i montażowy układów elektrycznych oraz elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(13)2 zanalizować schematy ideowe i montażowe w zakresie połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(13)3 zastosować zasady wykonania połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(14)3 dobrać metodę do pomiaru parametrów układów elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(14)4 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(15)1 dobrać zakresy pomiarowe stosowanych przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(15)2 odczytać wyniki pomiarów wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(15)3 oszacować dokładność pomiarów wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| 6.3. Pomiary elektronicznych układów analogowych i cyfrowych |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(E.a)(17)1 wskazać dokumentację techniczną, katalogi i instrukcje obsługi; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(17)2 zanalizować treści dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(17)3 zastosować treści znajdujące się w dokumentacji technicznej, katalogach i instrukcjach obsługi; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(18)1 wskazać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(18)2 określić programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(18)3 wykorzystać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych; | PP | C |  |
| KPS (1)1 zastosować zasady kultury osobistej; | P | C |  |
| KPS (3)1 zaplanować przedsięwzięcia; | P | C |  |
| KPS (3)2 realizować zadania; | P | C |  |
| KPS (3)4 rozwiązywać problemy; | P | C |  |
| KPS (10)2 podejmować role w zespole. | P | C |  |
| Planowane zadania Badanie układu prostownika: Korzystając z oscyloskopu, narysuj przebieg napięcia na kondensatorze. Porównaj go z przebiegiem teoretycznym i oceń działania układu prostownika. Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni: – zaproponować i narysować schemat pomiarowy, – skonsultować z prowadzącym zajęcia przyjętych rozwiązań – zgromadzić potrzebne przyrządy i elementy elektryczne, – zapisać oznaczenia wybranych przyrządów, – połączyć układy pomiarowe zgodnie ze schematem pomiarowym zaakceptowanym przez prowadzącego, – wybrać tryby pracy mierników, – wykonać pomiary, – sformułować wnioski, – sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonego ćwiczenia pomiaru. Przed załączeniem napięcia zasilania układ musi sprawdzić prowadzący zajęcia. Środki dydaktyczne: transformator, oscyloskop, prostownik diodowy (według schematu), kondensator, przewody. Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki, w której znajdują się katalogi elementów i układów elektronicznych, literatura fachowa, prezentacje multimedialne z zakresu badania układów analogowych i cyfrowych. Środki dydaktyczne Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Pracownia elektrotechniki i elektroniki, wyposażona w: stanowiska pomiarowe, zawierające stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego, autotransformatory, generatory funkcyjne; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych. Pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zagrożeń dla zdrowia występujących w pracy z układami i urządzeniami elektrycznymi. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujący ucznia do wykonywania zadań zawodowych elektromechanika. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych. Formy organizacyjne Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16-osobowe (max. 32-osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w dwuosobowych sekcjach. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez oceny cząstkowe z: realizacji ćwiczenia, zaliczenia (w formie pisemnej lub ustnej), sprawozdania z wykonanego ćwiczenia. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

- Montaż urządzeń elektrycznych  – zajęcia praktyczne

7.1. Montaż i badanie urządzeń przesyłu i użytkowania energii elektrycznej

7.2. Montaż i badanie urządzeń elektrycznych powszechnego użytku

| 7.1. Montaż i badanie urządzeń przesyłu i użytkowania energii elektrycznej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(E.a)(9)1 odczytać rysunek techniczny podczas prac montażowych; | P | B | - Zasady BHP podczas montażu i badania urządzeń elektrycznych. - Łączniki niskiego napięcia: - Łączniki instalacyjne. - Łączniki wtykowe. - Łączniki warstwowe. - Łączniki drążkowe. - Przyciski. - Łączniki automatyczne. - Styczniki. - Łączniki energoelektroniczne. - Wyłączniki. - Bezpieczniki. - Instalacje elektryczne: - Rodzaje instalacji. - Warunki pracy instalacji. - Osprzęt instalacyjny. - Montaż instalacji elektrycznych. - Instalacje w rurach. - Instalacje wtynkowe. - Instalacje podłogowe i w listwach elektroizolacyjnych. - Instalacje natynkowe. - Instalacje przemysłowe. |
| PKZ(E.a)(9)2 zastosować rysunek techniczny do prac montażowych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(11)1 zastosować zasady wykonania prac z zakresu obróbki ręcznej; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(11)2 zastosować narzędzia prac z zakresu obróbki ręcznej; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(11)3 przewidzieć skutki użytkowania narzędzi podczas prac z zakresu obróbki ręcznej; | P | C |  |
| E.7.1.(11)1 rozróżnić narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(11)2 scharakteryzować narzędzia do montażu maszyn i urządzeń; | P | B |  |
| E.7.1.(11)3 dobrać narzędzia do montażu w zależności od rodzaju maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(13)1 odczytać dokumentację techniczną maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(13)2 przygotować do montażu układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(13)4 zamontować układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; | P | C |  |
| E.7.1.(14)1 zanalizować wykonanych prac z dokumentacją, | P | B |  |
| E.7.1.(14)2 | P | B |  |
| E.7.2.(7)2 dobrać części zamienne w celu wymiany uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(7)3 dobrać narzędzia w celu wymiany uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| 7.1. Montaż i badanie urządzeń przesyłu i użytkowania energii elektrycznej |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.2.(7)4 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C | - Przyłącza i złącza. - Dobór przekroju przewodów. - Pomiary sprawdzające w instalacjach elektrycznych. - Urządzenia odbiorcze. - Urządzenia oświetleniowe. - 0chrona przeciwporażeniowa. |
| E.7.2.(5)1 dobrać przyrządy do pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; | P | C |  |
| E.7.2.(5)2 podłączyć przyrządy do pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji zgodnie z ich instrukcją obsługi; | P | C |  |
| E.7.2.(5)3 dokonać pomiaru napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; | P | C |  |
| E.7.2.(5)4 odczytać wyniki pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; | P | C |  |
| E.7.2.(8)5 dokonać analizy wykonanego montażu układów sterowania urządzeń elektrycznych na pod stawie dokumentacji; | PP | D |  |
| E.7.2.(8)6 podjąć decyzję o poprawności wykonanego montażu układów sterowania urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; | PP | D |  |
| E.7.2.(8)7 dokonać analizy wykonanego montażu układów zabezpieczeń urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; | PP | D |  |
| E.7.2.(8)8 podjąć decyzję o poprawności wykonanego montażu układów zabezpieczeń urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; | PP | D |  |
| BHP (4)2 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| BHP(4)3 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| BHP (4)5 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| 7.1. Montaż i badanie urządzeń przesyłu i użytkowania energii elektrycznej |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| BHP (4)6 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| BHP(8)1 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; | P | B |  |
| BHP (8)5 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| BHP(8)6 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; | P | C |  |
| BHP(8)7 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; | P | C |  |
| BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; | P | C |  |
| BHP(9)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; | P | C |  |
| BHP(10)2 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; | P | D |  |
| BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; | P | D |  |
| KPS (2) 1. zaproponować możliwości rozwiązywania problemów; | P | C |  |
| KPS (2) 2. zainicjować realizację celów; | P | C |  |
| 7.1. Montaż i badanie urządzeń przesyłu i użytkowania energii elektrycznej |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| KPS (2) 3. realizować działania zgodnie z własnymi pomysłami; | P | C |  |
| KPS (2) 4. zastosować innowacyjne rozwiązania problemów; | P | C |  |
| KPS (4) 1. przejawić gotowość do ciągłego uczenia się; | P | C |  |
| KPS (4) 2. przejawić chęć doskonalenia się; | P | C |  |
| KPS (6) 1. zanalizować posiadaną wiedzę; | P | C |  |
| KPS (6) 2. uczestniczyć w szkoleniach i kursach podnoszących umiejętności. | P | C |  |
| Planowane zadania Wykonaj montaż oświetlenia schodowego załączanego dwoma wyłącznikami schodowymi i wyłącznikiem krzyżowym. Schematy z dokładnymi danymi (rozmieszczenie wyłączników i źródła światła, długości przewodów) otrzymasz od nauczyciela. Po wykonaniu montażu dokonaj prezentacji. Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Środki dydaktyczne Zajęcia obywają się w pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, wyposażonej w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia); przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu: podzespołów, maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej; maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych; Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujący ucznia do wykonywania zadań zawodowych elektromechanika. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych. Formy organizacyjne Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów (praca pod napięciem) oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16-osobowe (max. 32-osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w dwuosobowych sekcjach. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Metody sprawdzania efektów kształcenia: test praktyczny, ocena z realizacji powierzonego zadania, ocena wykonanego sprawozdania. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

| 7.2. Montaż i badanie urządzeń elektrycznych powszechnego użytku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(E.a)(9)1 odczytać rysunek techniczny podczas prac montażowych; | P | B | - Zasady BHP podczas montażu i badania urządzeń elektrycznych. - Udzielanie pierwszej pomocy porażonym prądem. - Urządzenia elektrotermiczne rezystancyjne. - Urządzenia elektrotermiczne elektrodowe. - Urządzenia elektrotermiczne łukowe. - Urządzenia elektrotermiczne indukcyjne. - Urządzenia elektrotermiczne pojemnościowe. - Urządzenia grzejne domowe. - Regulacja temperatury w urządzeniach grzejnych. - Urządzenia chłodnicze. - Regulacja temperatury w urządzeniach chłodniczych. - Energooszczędne urządzenia grzejne. - Klimatyzacja. - Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji. - Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa. - Sprzęt AGD. |
| PKZ(E.a)(9)2 zastosować rysunek techniczny do prac montażowych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(10)1 określić narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(10)2 ocenić możliwości zastosowania narzędzi i przyrządów pomiarowych do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; | P | B |  |
| PKZ(E.a)(10)3 wybrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(10)4 zastosować narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| E.7.1.(10)2 odczytać rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(10)6 narysować schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(11)1 rozróżnić narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(11)2 scharakteryzować narzędzia do montażu maszyn i urządzeń; | P | A |  |
| E.7.1.(11)3 dobrać narzędzi do montażu w zależności od rodzaju maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(12)1 dokonać analizy dokumentacji technicznej w celu zamontowania podzespołów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| E.7.1.(12)2 dokonać montażu mechanicznego podzespołów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| 7.2. Montaż i badanie urządzeń elektrycznych powszechnego użytku |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.1.(14)1 dokonać analizy wykonanych prac z dokumentacją; | P | C |  |
| E.7.1.(14)2; | P | D |  |
| E.7.1.(15)1 scharakteryzować pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(15)2 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(15)4 dokonać pomiaru parametrów urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(1)2 nazywa zamienne urządzeń elektrycznych; | P | A |  |
| E.7.2.(1)4 określić części zamienne urządzeń elektrycznych; | P | A |  |
| E.7.2.(2)2 dokonać analizy objawów uszkodzenia urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.2.(2)4 rozpoznać uszkodzenia urządzeń elektrycznych na podstawie objawów uszkodzenia; | P | C |  |
| E.7.2.(2)6 określić lokalizację typowych uszkodzeń urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(3)2 podać zasady konserwacji urządzeń elektrycznych; | P | A |  |
| E.7.2.(3)4 sformułować zasady konserwacji urządzeń elektrycznych, uwzględniając warunki eksploatacji; | P | A |  |
| E.7.2.(4)2 sklasyfikować czynności podczas demontażu i montażu urządzeń elektrycznych; | P | A |  |
| E.7.2.(4)4 dokonać analizy kolejności czynności podczas demontażu i montażu urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.2.(4)6 sformułować algorytm wykonywania czynności podczas demontażu i montażu urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.2.(6)3 dobrać części zamienne w celu wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.2.(6)5 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(9)2 określić zakres i terminy oględzin urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| 7.2. Montaż i badanie urządzeń elektrycznych powszechnego użytku |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.2.(9)4 dokonać oględzin urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.2.(9)6 określić zakres i terminy konserwacji urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.2.(9)8 dokonać konserwacji urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(10)2 dokonać analizy połączeń urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji; | PP | D |  |
| E.7.2.(10)2 przeprowadzić próby działania urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji; | PP | D |  |
| BHP (6)3 wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| BHP (6)5 scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| BHP (6)6 scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| BHP(7)3 przygotować stanowisko pracy do badania maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | P | C |  |
| BHP(7)4 przygotować stanowisko pracy do wykonywania napraw maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | P | C |  |
| BHP(7)6zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| BHP(7)7 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas badania maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| 7.2. Montaż i badanie urządzeń elektrycznych powszechnego użytku |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| BHP (6)6 scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| BHP (6)5scharakteryzować skutki oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka; | P | B |  |
| KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej; | P | C |  |
| KPS(1)2 zastosować zasady etyki zawodowej; | P | C |  |
| KPS(7)1 przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe; | P | C |  |
| KPS(10) 2. podjąć role w zespole. | P | C |  |
| Planowane zadania Dokonaj analizy poprawności działania i naprawy czajnika elektrycznego. Symulacja usterki przygotowana przez nauczyciela. Po zakończeniu naprawy omów zakres i sposób wykonanych prac. Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Środki dydaktyczne Zajęcia obywają się w pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, wyposażonej w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia); przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu: podzespołów, maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej; maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów; układy elektronicznego sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych; Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujący ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika elektryka. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych. Formy organizacyjne Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów (praca pod napięciem) oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16 osobowe (max. 32 osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w dwuosobowych sekcjach. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Metody sprawdzania efektów kształcenia: test praktyczny, ocena z realizacji powierzonego zadania, ocena wykonanego sprawozdania. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

- Montaż maszyn elektrycznych

8.1. Montaż i badanie transformatorów

8.2. Montaż i badanie maszyn elektrycznych prądu stałego i zmiennego

| 8.1. Montaż i badanie transformatorów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(E.a)(9)1 odczytać rysunek techniczny podczas prac montażowych; | P | B | - Zasady BHP przy obróbce ręcznej. - Podstawowe pomiary warsztatowe. - Ścinanie, przecinanie i wycinanie. - Cięcie nożycami. - Gięcie, prostowanie. - Przecinanie metali piłką ręczną. - Piłowanie płaszczyzn. - Wiercenie. - Zasady BHP w zakresie wykonywania montażu, demontażu i pomiarów transformatorów. - Udzielanie pierwszej pomocy porażonemu prądem. - Demontaż i montaż transformatora. - Stany pracy transformatora: jałowy, obciążenia i zwarcia. - Zwarcie pomiarowe. - Regulacja napięcia w transformatorze. - Autotransformator. - Transformatory trójfazowe: układy pracy i grupy połączeń. - Praca równoległa transformatorów. - Montaż układów pracy transformatora. |
| PKZ(E.a)(9)2 zastosować rysunek techniczny do prac montażowych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(10)2 ocenić możliwości zastosowania narzędzi i przyrządów pomiarowych do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(10)3 wybrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(10)4 zastosować narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(11)1 zastosować zasady wykonania prac z zakresu obróbki ręcznej; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(11)2 zastosować narzędzia do prac z zakresu obróbki ręcznej; | P | C |  |
| PKZ(E.a)(11)3 przewidziećskutki użytkowania narzędzi podczas prac z zakresu obróbki ręcznej; | P | D |  |
| E.7.1.(14)1 dokonać analizy wykonanych prac z dokumentacją; | P | D |  |
| E.7.1.(14)2, | P | D |  |
| E.7.1.(15)2 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(1)1 nazwać części zamienne maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.2.(4)1 sklasyfikować czynności podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych; | P | A |  |
| 8.1. Montaż i badanie transformatorów |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.2.(4)3 dokonać analizy kolejności czynności podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.2.(4)5 sformułować algorytm wykonywania czynności podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.2.(9)3 dokonać oględzin maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.2.(10)1 dokonać analizy połączeń maszyn elektrycznych po montażu i konserwacji; | P | C |  |
| E.7.2.(10)3 przeprowadzić próby działania maszyn elektrycznych po montażu i konserwacji; | P | C |  |
| BHP(4)5 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| BHP(4)6 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| BHP(5)2 określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| BHP(5)3 określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie badania maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| BHP(5)5 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| BHP(5)6 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z badaniem maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| 8.1. Montaż i badanie transformatorów |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| BPHP(6)2 wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| BHP (6)3 wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| BHP(6)5 scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| BHP(6)6 scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| BHP(8)8 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania obróbki ręcznej; | P | C |  |
| BHP(8)9 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania obróbki ręcznej; | P | C |  |
| BHP (4)2 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; | P | B |  |
| BHP (4)3 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn; | P | B |  |
| KPS (9) 1. określić swoje postulaty; | P | C |  |
| KPS (10) 2. podjąć role w zespole. | P | C |  |
| Planowane zadania Pomiar przekładni transformatora: Dla kilku wartości napięcia zasilającego bliskich napięcia znamionowego transformatora U1n odczytać wskazania woltomierzy. Zaproponuj własny układ pomiarowy, pomiarów dokonaj tylko po zaakceptowaniu układu pomiarowego przez prowadzącego zajęcia. Wyniki pomiarów i obliczeń zapisz w tabeli. Oblicz przekładnię transformatora. Środki dydaktyczne Transformator 1-fazowy, autotransformator, mierniki uniwersalne 2 sztuki, przewody. Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Środki dydaktyczne Zajęcia obywają się w pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, wyposażonej w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia); przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu: podzespołów, maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej; maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów; układy elektronicznego sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujący ucznia do wykonywania zadań zawodowych elektromechanika. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych. Formy organizacyjne Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów (praca pod napięciem) oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16-osobowe (max. 32-osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w dwuosobowych sekcjach. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Metody sprawdzania efektów kształcenia: test praktyczny, ocena z realizacji powierzonego zadania, ocena wykonanego sprawozdania. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

| 8.2. Montaż i badanie maszyn elektrycznych prądu stałego i zmiennego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| PKZ(E.a)(9)1 odczytać rysunek techniczny podczas prac montażowych; | P | B | - Zagrożenia wynikające z działania prądu na organizm ludzki. - Zasady BHP w zakresie montażu, demontażu oraz wykonywania pomiarów maszyn elektrycznych. - Udzielanie pierwszej pomocy porażonym prądem. - Maszyny prądu stałego: - Prądnice prądu stałego: Silniki prądu stałego: Maszyny specjalne prądu stałego: prądnica unipolarna, prądnica tachometryczna, maszyny wzbudzane magnesami trwałymi, silniki z wirnikiem drukowanym, silniki wykonawcze, wzmacniacze elektromaszynowe. - Maszyny indukcyjne. - Mikrosilniki indukcyjne. - Maszyny synchroniczne. - Maszyny synchroniczne specjalne: kompensator synchroniczny, silnik reluktancyjny, silnik z magnesami trwałymi, silnik histerezowy, prądnica tachometryczna synchroniczna. - Maszyny komutatorowe prądu przemiennego. - Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny |
| PKZ(E.a)(9)2 zastosować rysunek techniczny do prac montażowych; | P | C |  |
| E.7.1.(10)1 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(11)1 rozróżnić narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(11)2 scharakteryzować narzędzia do montażu maszyn i urządzeń; | P | B |  |
| E.7.1.(11)3 dobrać narzędzi do montażu w zależności od rodzaju maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(12)1 dokonać analizy dokumentacji technicznej w celu zamontowania podzespołów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| E.7.1.(12)2 dokonać montażu mechanicznego podzespołów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| E.7.1.(14)1 dokonać analizy wykonanych prac z dokumentacją; | P | D |  |
| E.7.1.(14)2 | P | D |  |
| E.7.1.(15)1 scharakteryzować pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(15)2 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(15)3 dokonać pomiaru parametrów maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(1)1 nazwać części zamienne maszyn elektrycznych; | P | A |  |
| E.7.2.(1)3 określić części zamienne maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.2.(2)1 dokonać analizy objawów uszkodzenia maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(2)3 rozpoznać uszkodzenia maszyn elektrycznych na podstawie objawów uszkodzenia; | P | B |  |
| E.7.2.(2)5 określić lokalizację typowych uszkodzeń maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.2.(3)1 podać ogólne zasady konserwacji maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| 8.2. Montaż i badanie maszyn elektrycznych prądu stałego i zmiennego |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.2.(3)3 scharakteryzować zasady konserwacji maszyn elektrycznych uwzględniając warunki eksploatacji; | P | B |  |
| E.7.2.(4)1 sklasyfikować czynności podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych; | P | A |  |
| E.7.2.(4)3 dokonać analizy kolejności czynności podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.2.(4)5 sformułować algorytm wykonywania czynności podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.2.(5)1 dobrać przyrządy do pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; | P | C |  |
| E.7.2.(5)2 podłączyć przyrządy do pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji zgodnie z ich instrukcją obsługi; | P | C |  |
| E.7.2.(5)3 dokonać pomiaru napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; | P | C |  |
| E.7.2.(6)1 zinterpretować wyniki pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; | P | B |  |
| E.7.2.(6)2 dobrać części zamienne w celu wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(6)4 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(7)1 dobrać części zamienne w celu wymiany uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(7)3 dobrać narzędzia w celu wymiany uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(7)4 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(8)1 dokonać analizy wykonanego montażu układów sterowania maszyn elektrycznych na podstawie dokumentacji; | P | C |  |
| 8.2. Montaż i badanie maszyn elektrycznych prądu stałego i zmiennego |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| E.7.2.(8)2 podjąć decyzję o poprawności wykonanego montażu układów sterowania maszyn elektrycznych na podstawie dokumentacji; | P | C |  |
| E.7.2.(8)3 dokonać analizy wykonanego montażu układów zabezpieczeń maszyn elektrycznych na podstawie dokumentacji; | P | C |  |
| E.7.2.(8)4 podjąć decyzję o poprawności wykonanego montażu układów zabezpieczeń maszyn elektrycznych na podstawie doku; | P | C |  |
| E.7.2.(9)1 określić zakres i terminy oględzin maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.2.(9)5 określić zakres i terminy konserwacji maszyn elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.2.(9)7dokonać konserwacji maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(5)4 odczytać wyniki pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; | P | C |  |
| E.7.2.(9)3 dokonać oględzin maszyn elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.2.(10)1 dokonać analizy połączeń maszyn elektrycznych po montażu i konserwacji; | P | C |  |
| E.7.2.(10)3 przeprowadzić próby działania maszyn elektrycznych po montażu i konserwacji; | P | C |  |
| BHP (4)2 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | B |  |
| BHP (6)2. wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; | P | B |  |
| BHP(7)2 przygotować stanowisko pracy do montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | P | C |  |
| 8.2. Montaż i badanie maszyn elektrycznych prądu stałego i zmiennego |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| BHP(7)3 przygotować stanowisko pracy do badania maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | P | C |  |
| BHP(7)4 przygotować stanowisko pracy do wykonywania napraw maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | P | C |  |
| BHP(7)6 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| BHP(7)7 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas badania maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| BHP(7)8 przygotować stanowisko pracy do wykonywania obróbki ręcznej, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | P | C |  |
| BHP(7)9zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania; | P | C |  |
| BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; | P | C |  |
| BHP(8)3 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| BHP(8)6 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| BHP(8)7 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| 8.2. Montaż i badanie maszyn elektrycznych prądu stałego i zmiennego |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| BHP(8)6 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| BHP(8)7 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| BHP(9)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie badania maszyn i urządzeń elektrycznych ; | P | C |  |
| BHP(9)4 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania obróbki ręcznej; | P | C |  |
| BHP(10)2 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas badania maszyn i urządzeń elektrycznych; | P | C |  |
| BHP(10)4 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania obróbki ręcznej; | P | C |  |
| KPS (5)1 określić sposoby radzenia sobie ze stresem; | P | C |  |
| KPS (5)2 zastosować techniki relaksacyjne; | P | C |  |
| KPS (8)1 podjąć samodzielne decyzje; | P | C |  |
| KPS (8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań; | P | C |  |
| 8.2. Montaż i badanie maszyn elektrycznych prądu stałego i zmiennego |  |  |  |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| KPS (8)3 określić skutki podejmowanych decyzji; | P | C |  |
| KPS (9)2 określić techniki mediacji; | P | C |  |
| KPS (9)3 ustalić korzystne warunki porozumień; | P | C |  |
| KPS (10)2 podjąć role w zespole. | P | C |  |
| Planowane zadania Wyznacz charakterystyki biegu jałowego silnika indukcyjnego klatkowego (uzwojenia stojana zasilane jest regulowanym napięciem 3-fazowym, w czasie pomiaru wał nie jest obciążony. Porównaj otrzymane charakterystyki I=f(U), cos= f(U), P= f(U) z danymi katalogowymi. Sformułuj wnioski dotyczące poprawności pracy silnika. Środki dydaktyczne Silnik indukcyjny; woltomierz 1 szt., amperomierze 3 szt., watomierze 2 szt. Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Środki dydaktyczne Zajęcia obywają się w pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, wyposażonej w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia); przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu: podzespołów, maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej; maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów; układy elektronicznego sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe. Zalecane metody dydaktyczne Dobierając metodę, nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjnych uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla danej grupy uczniów, sposoby motywowania uczniów. Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujący ucznia do wykonywania zadań zawodowych elektromechanika. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych. Formy organizacyjne Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów (praca pod napięciem) oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16-osobowe (max. 32-osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w dwuosobowych lub trzy osobowych sekcjach. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Metody sprawdzania efektów kształcenia: test praktyczny, ocena z realizacji powierzonego zadania, ocena wykonanego sprawozdania. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |  |  |  |

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK ZAPISANE w ROZPORZĄDZENIU w SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA w ZAWODACH

Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK

Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA  DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK

# Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK ZAPISANE w ROZPORZĄDZENIU w SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA w ZAWODACH

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

Kompetencje personalne i społeczne (KPS)

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;

KPS(10) współpracuje w zespole.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

PKZ(E.a)

PKZ(E.a)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

PKZ(E.a)(2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;

PKZ(E.a)(3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;

PKZ(E.a)(4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

PKZ(E.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

PKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;

PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

PKZ(E.a)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

PKZ(E.a)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;

PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

PKZ(E.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

E.7.

E.7.1(1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;

E.7.1(2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1(3) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1(4) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy

E.7.1(5) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

E.7.1(6) rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;

E.7.1(7) rozpoznaje przewody i kable elektryczne;

E.7.1(8) określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1(9) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w urządzeniach elektrycznych;

E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1(11) dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1(12) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

E.7.1(13) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;

E.7.1(14) sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją

E.7.1(15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych

E.7.2(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(3) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(4) planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(5) wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;

E.7.2(6) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(7) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(8) sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;

E.7.2(9) przeprowadza oględziny i konserwacje maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(10) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji

Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA  DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK

| Efekty kształcenia /umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/ Uczeń: | Klasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba godzin przeznaczona na realizację efektów kształcenia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  | II |  | I |  | II |  | I |  | II |  |  |  |  |
| Kształcenie zawodowe teoretyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrotechnika i elektronika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PKZ(E.a.)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki; | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  |
| PKZ(E.a.)(2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym; | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PKZ(E.a.)(3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym; | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PKZ(E.a.)(4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ); | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PKZ(E.a.)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych; | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PKZ(E.a.)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne; | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PKZ(E.a.)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych; | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PKZ(E.a.)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych; | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PKZ(E.a.)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej; | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych i układów elektronicznych; | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PKZ(E.a.)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie; | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |
| Urządzenia elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.7.1(1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów; |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 160 |  |
| E.7.1(2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.7.1(3) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.7.1(4) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy; |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.7.1(5) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.7.1(6) rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy; |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.7.1(7) rozpoznaje przewody i kable elektryczne; |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.7.1(8) określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.7.1(9) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w urządzeniach elektrycznych; |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.7.2(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna liczba godzin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |
| Maszyny elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.7.1(1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów; |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 192 |  |
| E.7.1(2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| E.7.1(3) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| E.7.1(4) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy; |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| E.7.1(5) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| E.7.1(6) rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy; |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| E.7.1(8) określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| E.7.2(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| Łączna liczba godzin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |
| Działalność gospodarcza w branży elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | 32 |  |  |
| PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi, |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| PDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży; |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| Łączna liczba godzin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |
| Język obcy zawodowy w branży elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | 64 |  |
| JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |
| JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |
| JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |
| JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |
| Łączna liczba godzin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |
| Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe teoretyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |
| Kształcenie zawodowe praktyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomiary elektryczne i elektroniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KPS(1) przestrzega zasad kultury oraz etyki; |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| KPS(10) współpracuje w zespole; |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 10 |
| BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| PKZ(E.a.)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 352 |
| PKZ(E.a.)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych i układów elektronicznych; |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| PKZ(E.a.)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| PKZ(E.a.)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabeli i wykresów; |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| PKZ(E.a.)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie; |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| PKZ(E.a.)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna liczba godzin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 |
| Montaż urządzeń elektrycznych – zajęcia praktyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KPS(1) przestrzega zasad kultury oraz etyki; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| KPS(2) jest kreatywny oraz konsekwentny realizacji zadań; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| KPS(4) jest otwarty na zmiany; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 10 |  |
| BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 46 |  |
| PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 200 |  |
| E.7.1(11) dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| E.7.1(12) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| E.7.1(13) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| E.7.1(14) sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| E.7.1(15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| E.7.2(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| E.7.2(2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| E.7.2(3) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| E.7.2(4) planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| E.7.2(5) wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| E.7.2(6) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| E.7.2(7) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| E.7.2(8) sprawdza wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| E.7.2(9) przeprowadza oględziny i konserwacje maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| E.7.2(10) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Łączna liczba godzin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 |  |
| Montaż maszyn elektrycznych – zajęcia praktyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| KPS(10) współpracuje w zespole; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | 10 |  |
| BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | 40 |  |
| PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | 302 |  |
| E.7.1(11) dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| E.7.1(12) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| E.7.1(14) sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| E.7.1(15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| E.7.2(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| E.7.2(2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| E.7.2(3) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| E.7.2(4) planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| E.7.2(5) wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| E.7.2(6) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| E.7.2(7) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| E.7.2(8) sprawdza wykonany montaż układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| E.7.2(9) przeprowadza oględziny i konserwacje maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| E.7.2(10) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Łączna liczba godzin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 |  |
| Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe praktyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970 |  |

Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK

| Efekt kształcenia z podstawy programowej Uczeń: | Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: |
| --- | --- |
| Elektrotechnika i elektronika |  |
| PKZ(E.a.)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki; | PKZ(E.a)(1)1 wyjaśnić pojęcia związane z prądem elektrycznym; |
|  | PKZ(E.a)(1)2 posłużyć się wielkościami fizycznymi stosowanymi w elektrotechnice; |
|  | PKZ(E.a)(1)3 uzasadnić warunki przepływu prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym; |
|  | PKZ(E.a)(1)4 posłużyć się pojęciami dotyczącymi elementów obwodu elektrycznego; |
|  | PKZ(E.a)(1)5 rozpoznać materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice; |
| PKZ(E.a.)(2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym; | PKZ(E.a)(2)1 określić zjawiska zachodzące w polu elektrycznym; |
|  | PKZ(E.a)(2)2 wyjaśnić zjawiska związane z prądem stałym; |
|  | PKZ(E.a)(2)3 wyjaśnić zjawiska związane z prądem zmiennym; |
| PKZ(E.a.)(3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym; | PKZ(E.a)(3)1 zastosować wielkości fizyczne i jednostki używane w obwodach prądu zmiennego; |
|  | PKZ(E.a)(3)2 opisać wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym; |
|  | PKZ(E.a)(3)3 przeliczyć wielkości fizyczne i ich jednostki związane z prądem zmiennym; |
| PKZ(E.a.)(4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ); | PKZ(E.a)(4)1 określić wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ); |
|  | PKZ(E.a)(4)2 obliczyć wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ); |
|  | PKZ(E.a)(4)3 scharakteryzować wielkości opisujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ); |
| PKZ(E.a.)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych; | PKZ(E.a)(5)1 obliczyć wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych z zastosowaniem podstawowych praw elektrotechniki; |
|  | PKZ(E.a)(5)2 obliczyć wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych z zastosowaniem podstawowych praw elektrotechniki; |
|  | PKZ(E.a)(5)3 oszacować wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych z zastosowaniem prawa elektrotechniki; |
|  | PKZ(E.a)(5)4 oszacować wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych z zastosowaniem prawa elektrotechniki; |
|  | PKZ(E.a)(5)5 przeliczyć jednostki fizyczne stosując wielokrotności i podwielokrotności systemu SI; |
| PKZ(E.a.)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne; | PKZ(E.a)(6)1 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne na podstawie symbolu i parametrów; |
|  | PKZ(E.a)(6)2 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne na podstawie wyglądu i oznaczeń; |
|  | PKZ(E.a (6)3 rozpoznać elementy oraz układy elektroniczne na podstawie na podstawie symbolu graficznego i parametrów; |
|  | PKZ(E.a)(6)4 rozpoznać elementy oraz układy elektroniczne na podstawie wyglądu i oznaczeń; |
|  | PKZ(E.a)(6)5 nazwać układy elektryczne; |
|  | PKZ(E.a)(6)6 nazwać układy elektroniczne; |
| PKZ(E.a.)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.a)(7)1zastosować symbole na schematach ideowych i montażowych układów elektrycznych i elektronicznych; |
|  | PKZ(E.a)(7)2 zastosować zasady tworzenia schematów ideowych i montażowych układów elektrycznych i elektronicznych; |
|  | PKZ(E.a)(7)3. narysować schematy ideowe układów elektrycznych; |
|  | PKZ(E.a)(7)4 narysować schematy ideowe układów elektronicznych; |
|  | PKZ(E.a)(7)5 narysować schematy montażowe układów elektrycznych; |
|  | PKZ(E.a)(7)6 narysować schematy montażowe układów elektronicznych; |
| PKZ(E.a.)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.a)(8)1 rozróżnić parametry elementów elektrycznych; |
|  | PKZ(E.a)(8)2 rozróżnić parametry elementów elektronicznych; |
|  | PKZ(E.a)(8)3 rozróżnić parametry układów elektrycznych; |
|  | PKZ(E.a)(8)4 rozróżnić parametry układów elektronicznych; |
| PKZ(E.a.)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej; | PKZ(E.a)(12)1 zanalizować dokumentację techniczną pod względem funkcji elementów i układów elektrycznych; |
|  | PKZ(E.a)(12)2 zanalizować dokumentację techniczną pod względem funkcji elementów i układów elektronicznych; |
| PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych i układów elektronicznych; | PKZ(E.a)(14)2 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych; |
|  | PKZ(E.a)(14)3 dobrać metodę do pomiaru parametrów układów elektronicznych; |
|  | PKZ(E.a)(14)4 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych; |
|  | PKZ(E.a)(17)2 zanalizować treści dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi; |
|  | PKZ(E.a)(17)3 zastosować treści znajdujące się w dokumentacji technicznej, katalogach i instrukcjach obsługi; |
|  | PKZ(E.a)(17)4 wnioskować o możliwych zastosowaniach na podstawie dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi; |
| BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; | BHP(1)1 rozróżnić pojęcia: zagrożeń szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy z maszynami, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi; |
|  | BHP(1)2 określić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; |
|  | BHP(1)3 zastosować pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; |
|  | BHP(1)4 wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej na stanowisku pracy; |
|  | BHP(1)5 dobrać środki gaśnicze; |
|  | BHP(1)6 określić zasady ergonomii w pracy z maszynami, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi; |
| BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; | BHP(2)1 określić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; |
|  | BHP(2)2 określić zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; |
|  | BHP(2)3 określić uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; |
|  | BHP(2)4 scharakteryzować zakres kompetencji instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; |
|  | BHP(2)5 różnicować instytucje działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; |
| BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; | BHP(3)1 określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; |
|  | BHP(3)2 określić prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; |
|  | BHP(3)3 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania praw i obowiązków pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; |
| Urządzenia elektryczne |  |
| E.7.1(1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów; | E.7.1.(1)1 sklasyfikować rodzaje maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(1)3 rozróżnić urządzenia elektryczne; |
|  | E.7.1.(1)5 scharakteryzować rodzaje urządzeń elektrycznych ; |
|  | E.7.1.(1)6 określić stopień ochrony maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(1)8 opisać budowę i zasadę działania urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(1)9 dokonać klasyfikacji maszyn i urządzeń elektrycznych; |
| E.7.1(2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.1.(2)2 odczytać parametry urządzeń elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; |
|  | E.7.1.(2)4 zinterpretować parametry urządzeń elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; |
|  | E.7.1.(2)6 obliczyć parametry urządzeń elektrycznych wykorzystując zależności między nimi; |
| E.7.1(3) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.1.(3)2 wyjaśnić parametry elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(3)3 sklasyfikować parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(3)5 określić parametry elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych; |
| E.7.1(4) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy; | E.7.1.(4)2 określić urządzenia elektryczne na podstawie wyglądu zewnętrznego, opisu, schematu, zdjęcia; informacji z katalogu; |
|  | E.7.1.(4)4 określić elementy urządzeń elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, opisu, schematu, zdjęcia; informacji z katalogu; |
| E.7.1(5) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | E.7.1.(5)1 sklasyfikować materiały stosowane w elektrotechnice; |
|  | E.7.1.(5)2 rozpoznać materiały konstrukcyjne stosowane do budowy maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(5)3 wyjaśnić zastosowanie materiałów konstrukcyjnych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; |
|  | E.7.1.(5)4 rozróżnić powłoki ochronne i wyjaśnić cel ich stosowania; |
|  | E.7.1.(5)5 rozróżnić materiały przewodzące (przewodowe i oporowe); |
|  | E.7.1.(5)6 rozróżnić materiały elektroizolacyjne; |
|  | E.7.1.(5)7 wyjaśnić zastosowanie materiałów przewodzących i elektroizolacyjnych; |
|  | E.7.1.(5)8 wyjaśnić pojęcia: materiały magnetycznie miękkie i twarde; |
|  | E.7.1.(5)9 rozpoznać właściwości mechaniczne, elektryczne i magnetyczne materiałów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; |
| E.7.1(6) rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy; | E.7.1.(6)2 sklasyfikować rodzaje układów zasilania, sterowania i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(6)4 określić układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, schematu blokowego i ideowego; |
| E.7.1(7) rozpoznaje przewody i kable elektryczne; | E.7.1.(7)1 określić rodzaj przewodu elektrycznego po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym; |
|  | E.7.1.(7)2 wskazać miejsce oznaczenia przewodów i kabli elektrycznych; |
|  | E.7.1.(7)3 odczytać oznaczenia na przewodach i kablach elektrycznych; |
|  | E.7.1.(7)4 określić rodzaj kabla elektrycznego po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym; |
| E.7.1(8) określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.1.(8)2 rozróżnić przeznaczenie urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(8)4 scharakteryzować budowę i zasadę działania urządzeń elektrycznych; |
| E.7.1(9) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w urządzeniach elektrycznych; | E.7.1.(9)1 sklasyfikować funkcje elementów i podzespołów stosowanych w urządzeniach elektrycznych; |
|  | E.7.1.(9)2 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w urządzeniach elektrycznych na podstawie opisów, schematów blokowych i ideowych; |
|  | E.7.1.(9)3 rozróżnić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w urządzeniach elektrycznych na podstawie schematów blokowych i ideowych; |
|  | E.7.1.(9)4 scharakteryzować funkcje elementów i podzespołów stosowanych w urządzeniach elektrycznych; |
| E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.1.(10)2 odczytać rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(10)3 posłużyć się skalą podczas wykonywania lub czytania rysunku; |
|  | E.7.1.(10)4 zwymiarować i opisać rysunki maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(10)5 wykonać rysunek techniczny modeli, części maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(10)6 narysować schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; |
| E.7.2(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.2.(1)2 nazwać części zamienne urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.2.(1)4 określić części zamienne urządzeń elektrycznych; |
| Maszyny elektryczne |  |
| E.7.1(1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów; | E.7.1.(1)1 sklasyfikować rodzaje maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(1)2 rozróżnić maszyny elektryczne ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie; |
|  | E.7.1.(1)4 scharakteryzować rodzaje maszyn elektrycznych; |
|  | E.7.1.(1)6 określić stopień ochrony maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(1)7 opisać budowę i zasadę działania maszyn elektrycznych; |
|  | E.7.1.(1)9 dokonać klasyfikacji maszyn i urządzeń elektrycznych; |
| E.7.1(2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.1.(2)1 odczytać parametry maszyn elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; |
|  | E.7.1.(2)3 zinterpretować parametry maszyn elektrycznych umieszczone na ich tabliczkach znamionowych oraz w katalogach; |
|  | E.7.1.(2)5 obliczyć parametry maszyn elektrycznych; |
| E.7.1(3) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.1.(3)1 wyjaśnić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych; |
|  | E.7.1.(3)3 sklasyfikować parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(3)4 określić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych; |
| E.7.1(4) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy; | E.7.1.(4)1 określić maszyny elektryczne na podstawie wyglądu zewnętrznego, opisu, schematu, zdjęcia; informacji z katalogu; |
|  | E.7.1.(4)3 określić elementy maszyn elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, opisu, schematu, zdjęcia; informacji z katalogu; |
| E.7.1(5) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | E.7.1.(5)1 sklasyfikować materiały stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; |
|  | E.7.1.(5)2 rozpoznać materiały konstrukcyjne stosowane do budowy maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(5)3 wyjaśnić zastosowanie materiałów konstrukcyjnych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; |
|  | E.7.1.(5)4 rozróżnić powłoki ochronne i wyjaśnić cel ich stosowania; |
|  | E.7.1.(5)5 rozróżnić materiały przewodzące (przewodowe i oporowe); |
|  | E.7.1.(5)6 rozróżnić materiały elektroizolacyjne; |
|  | E.7.1.(5)7 wyjaśnić zastosowanie materiałów przewodzących i elektroizolacyjnych; |
|  | E.7.1.(5)8 .wyjaśnić pojęcia: materiały magnetycznie miękkie i twarde; |
|  | E.7.1.(5)9 rozpoznać właściwości mechaniczne, elektryczne i magnetyczne materiałów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; |
| E.7.1(6) rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy; | E.7.1.(6)1 sklasyfikować rodzaje układów zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych; |
|  | E.7.1.(6)3 określić układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, schematu blokowego i ideowego; |
| E.7.1(8) określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.1.(8)1 rozróżnić przeznaczenie maszyn elektrycznych; |
|  | E.7.1.(8)3 scharakteryzować budowę i zasadę działania maszyn elektryczne; |
| E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.1.(10)1 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych; |
|  | E.7.1.(10)3 posłużyć się skalą podczas wykonywania lub czytania rysunku; |
|  | E.7.1.(10)4 zwymiarować i opisać rysunki maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(10)5 wykonać rysunek techniczny modelów, części maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(10)6 narysować schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; |
| E.7.2(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.2.(1)1 nazwać części zamienne maszyn elektrycznych; |
|  | E.7.2.(1)3 określić części zamienne maszyn elektrycznych; |
| Działalność gospodarcza w branży elektrycznej |  |
| PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; | PDG(1)1 określić działania mechanizmów rynkowych właściwych dla branży elektromechanicznej; |
|  | PDG(1)2 rozróżnić podmioty gospodarcze funkcjonujące w branży elektromechanicznej; |
|  | PDG(1)3 |
| PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; | PDG(2)1 zanalizować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; |
|  | PDG(2)2 określić skutki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego; |
| PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; | PDG(3)1 zastosować przepisy prawa dotyczące podejmowania działalności gospodarczej w branży elektromechanicznej; |
|  | PDG(3)2 określić przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży elektromechanicznej; |
| PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi, | PDG(4)1 dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw i instytucji występujących w branży elektromechanicznej; |
|  | PDG(4)2 ;wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami, instytucjami funkcjonującymi w branży elektrycznej; |
| PDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży; | PDG(5)1 wskazać czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w branży elektromechanicznej; |
|  | PDG(5)2 zanalizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne; |
| PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; | PDG(6)1 zaplanować współpracę z innymi przedsiębiorstwami z branży elektromechanicznej; |
|  | PDG(6)2 zorganizować współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć z innymi przedsiębiorstwami z branży elektromechanicznej; |
| PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; | PDG(7)1 wyznaczyć kolejne etapy czynności mających na celu ustanowienie działalności gospodarczej w branży elektromechanicznej; |
|  | PDG(7)2 skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla działalności gospodarczej w branży elektromechanicznej; |
|  | PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej w branży elektromechanicznej; |
|  | PDG(7)4 sporządzić dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w branży elektromechanicznej; |
| PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; | PDG(8)1 wykonać czynności związane prowadzeniem korespondencji w różnej formie; |
|  | PDG(8)2 sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; |
| PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; | PDG(9)1 posłużyć się urządzeniami biurowymi; |
|  | PDG(9)2 skorzystać z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej; |
| PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; | PDG(10)1 opracować plan marketingowy dla prowadzonej działalności gospodarczej; |
|  | PDG(10)2 dobrać instrumenty marketingowe do prowadzonych działań; |
|  | PDG(10)3 podjąć współpracę z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w branży marketingowej; |
| PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. | PDG(11)1 dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej; |
|  | PDG(11)2 ocenić efektywność działań w zakresie kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej; |
|  | PDG(11)3 wskazać możliwości optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej; |
| Język obcy zawodowy w branży elektrycznej |  |
| JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; | JOZ(1)1 udzielić ogólnych informacji o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z wykonywanym zawodem; |
|  | JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi w branży elektromechanicznej; |
|  | JOZ(1)3 posłużyć się terminologią związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; |
|  | JOZ(1)4 posłużyć się terminologią ogólnotechniczną w branży w branży elektromechanicznej; |
|  | JOZ(1)5 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólne i strategie kompensacyjne; |
| JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; | JOZ(2)1 zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy; |
|  | JOZ(2)2 zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i urządzeń w branży elektromechanicznej; |
|  | JOZ(2)3 określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych; |
| JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; | JOZ(3)1 zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania czynności zawodowych; |
|  | JOZ(3)2 odczytać i analizować podane w sposób pisemny instrukcje obsługi maszyn i urządzeń; |
|  | JOZ(3)3 rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu; |
|  | JOZ(3)4 przełożyć język instrukcji na czynności wykonywania zadań zawodowych; |
| JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; | JOZ(4)1 prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową; |
|  | JOZ(4)2 zabrać głos w dyskusji i argumentować własne poglądy dotyczące wykonywania zawodu; |
|  | JOZ(4)3 wyrażać swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną pracą; |
|  | JOZ(4)4 prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania zadań zawodowych; |
| JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. | JOZ(5)1 skorzystać ze słowników jedno- i dwujęzycznych ogólnych i branżowych; |
|  | JOZ(5)2 odszukać w prasie, literaturze fachowej i na stronach internetowych potrzebne informacje związane z wykonywaniem zawodu; |
|  | JOZ(5)3 przekazać w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym; |
|  | JOZ(5)4 zrozumieć informacje dotyczące wykonywanego zawodu usłyszane w mediach obcojęzycznych. |
| Pomiary elektryczne i elektroniczne |  |
| BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; | BHP(4)1 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; |
|  | BHP(4)4 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; |
| BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; | BHP(5)1 określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; |
|  | BHP(5)5 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; |
| BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; | BHP(6)1 wskazać skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka; |
|  | BHP(6)4 scharakteryzować skutki oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka; |
| BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | BHP(7)1 przygotować stanowisko pracy do wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |
|  | BHP(7)5 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; |
| BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | BHP(9)1 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; |
| BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. | BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy porażonemu prądem elektrycznym; |
| PKZ(E.a.)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; | PKZ(E.a)(13)1 odczytać schemat ideowy i montażowy układów elektrycznych oraz elektronicznych |
|  | PKZ(E.a)(13)2 zanalizować schematy ideowe i montażowe w zakresie połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych; |
|  | PKZ(E.a)(13)3 zastosować zasady wykonania połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; |
| PKZ(E.a.)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych i układów elektronicznych; | PKZ(E.a)(14)1 wskazać metodę pomiaru parametrów układów elektrycznych; |
|  | PKZ(E.a)(14)2 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych; |
|  | PKZ(E.a)(14)3 dobrać metodę do pomiaru parametrów układów elektronicznych; |
|  | PKZ(E.a)(14)4 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych; |
|  | PKZ(E.a)(14)5 narysować schemat układu pomiarowego; |
| PKZ(E.a.)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.a)(15)1 dobrać zakresy pomiarowe stosowanych przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; |
|  | PKZ(E.a)(15)2 odczytać wyniki pomiarów wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; |
|  | PKZ(E.a)(15)3 oszacować dokładność pomiarów wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; |
| PKZ(E.a) (16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów; | PKZ(E.a)(16)1 skonstruować tabelę z nazwaniem kolumn i wierszy; |
|  | PKZ(E.a)(16)2 umieścić wyniki pomiarów w tabeli; |
|  | PKZ(E.a)(16)3 narysować wykres uwzględniający wyskalowanie osi i podanie legendy; |
| PKZ(E.a.)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie; | PKZ(E.a)(17)1 wskazać dokumentację techniczną, katalogi i instrukcje obsługi; |
|  | PKZ(E.a)(17)2 zanalizować treści dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi; |
|  | PKZ(E.a)(17)3 zastosować treści znajdujące się w dokumentacji technicznej, katalogach i instrukcjach obsługi; |
| PKZ(E.a.)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; | PKZ(E.a)(18)1 wskazać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych; |
|  | PKZ(E.a)(18)2 określić programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych; |
|  | PKZ(E.a)(18)3 wykorzystać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych; |
| KPS (1) przestrzega zasad kultury i etyki; | KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej; |
|  | KPS(1)2 zastosować zasady etyki zawodowej; |
| KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; | KPS(3)1 zaplanować przedsięwzięcia; |
|  | KPS(3)2 zrealizować zadania; |
|  | KPS(3)3 zanalizować osiągnięcia swoich działań; |
|  | KPS(3)4 rozwiązać problemy; |
| KPS (10) współpracuje w zespole; | KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne; |
|  | KPS 10)2 podjąć role w zespole; |
| Montaż urządzeń elektrycznych – zajęcia praktyczne |  |
| BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; | BHP(4)2 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(4)3 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(4)5 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(4)6 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn i urządzeń elektrycznych; |
| BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; | BHP(6)3 wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(6)5 scharakteryzować skutki oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka; |
|  | BHP(6)6 scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn i urządzeń elektrycznych; |
| BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | BHP(7)3 przygotować stanowisko pracy do badania maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |
|  | BHP(7)4 przygotować stanowisko pracy do wykonywania napraw maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |
|  | BHP(7)6 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(7)7zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas badania maszyn i urządzeń elektrycznych; |
| BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; | BHP(8)1 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; |
|  | BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; |
|  | BHP(8)5 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; |
|  | BHP(8)6 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; |
|  | BHP(8)7 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; |
| BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; |
|  | BHP(9)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; |
| BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. | BHP(10)2 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; |
|  | BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; |
| PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych; | PKZ(E.a)(9)1 odczytać rysunek techniczny podczas prac montażowych; |
|  | PKZ(E.a)(9)2 zastosować rysunek techniczny do prac montażowych; |
| PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.a)(10)2 ocenić możliwości zastosowania narzędzi i przyrządów pomiarowych do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; |
|  | PKZ(E.a)(10)3 wybrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; |
|  | PKZ(E.a)(10)4 zastosować narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; |
| PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej; | PKZ(E.a)(11)1 zastosować zasady wykonania prac z zakresu obróbki ręcznej; |
|  | PKZ(E.a)(11)2 zastosować narzędzia do prac z zakresu obróbki ręcznej; |
|  | PKZ(E.a)(11)3 przewidzieć skutki użytkowania narzędzi podczas prac z zakresu obróbki ręcznej; |
| E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.1.(10)2 odczytać rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(10)6 narysować schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; |
| E.7.1(11) dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.1.(11)1 rozróżnić narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(11)2 scharakteryzować narzędzia do montażu maszyn i urządzeń; |
|  | E.7.1.(11)3 dobrać narzędzi do montażu w zależności od rodzaju maszyn i urządzeń elektrycznych; |
| E.7.1.(12) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych; | E.7.1.(12)1 dokonać analizy dokumentacji technicznej w celu zamontowania podzespołów elektrycznych i elektronicznych; |
|  | E.7.1.(12)2 dokonać montażu mechanicznego podzespołów elektrycznych i elektronicznych; |
| E.7.1(13) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; | E.7.1.(13)1 czytać dokumentację techniczną maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(13)2 przygotować do montażu układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(13)4 montować układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; |
| E.7.1(14) sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją | E.7.1.(14)1 dokonać analizy wykonanych prac z dokumentacją; |
|  | E.7.1.(14)2, |
| E.7.1(15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych | E.7.1.(15)1 scharakteryzować pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(15)2 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(15)4 dokonać pomiaru parametrów urządzeń elektrycznych; |
| E.7.2(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.2.(1)2 nazwać zamienne urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.2.(1)4 określić części zamienne urządzeń elektrycznych; |
| E.7.2(2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.2.(2)2 dokonać analizy objawów uszkodzenia urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.2.(2)4 rozpoznać typowe uszkodzenia urządzeń elektrycznych na podstawie objawów uszkodzenia; |
|  | E.7.2.(2)6 określić lokalizację typowych uszkodzeń urządzeń elektrycznych; |
| E.7.2(3) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.2.(3)2 podać zasady konserwacji urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.2.(3)4 formułować zasady konserwacji urządzeń elektrycznych uwzględniając warunki eksploatacji; |
| E.7.2.(4) planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.2.(4)2 sklasyfikować czynności podczas demontażu i montażu urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.2.(4)4 dokonać analizy kolejności czynności podczas demontażu i montażu urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.2.(4)6 formułować algorytm wykonywania czynności podczas demontażu i montażu urządzeń elektrycznych; |
| E.7.2(5) wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; | E.7.2.(5)1 dobrać przyrządy do pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; |
|  | E.7.2.(5)2 podłączyć przyrządy do pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji zgodnie z ich instrukcją obsługi; |
|  | E.7.2.(5)3 dokonać pomiaru napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; |
|  | E.7.2.(5)4 odczytać wyniki pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; |
| E.7.2(6) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.2.(6)3 dobrać części zamienne w celu wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.2.(6)5 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły urządzeń elektrycznych; |
| E.7.2(7) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.2.(7)2 dobrać części zamienne w celu wymiany uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.2.(7)3 dobrać narzędzia w celu wymiany uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.2.(7)4 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; |
| E.7.2.(8) sprawdza wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; | E.7.2.(8)5 dokonać analizy wykonanego montażu układów sterowania urządzeń elektrycznych na pod stawie dokumentacji; |
|  | E.7.2.(8)6 podjąć decyzję o poprawności wykonanego montażu układów sterowania urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; |
|  | E.7.2.(8)7 dokonać analizy wykonanego montażu układów zabezpieczeń urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; |
|  | E.7.2.(8)8 podjąć decyzję o poprawności wykonanego montażu układów zabezpieczeń urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; |
| E.7.2(9) przeprowadza oględziny i konserwacje maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.2.(9)2 określić zakres i terminy oględzin urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.2.(9)4 dokonać oględzin urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.2.(9)6 określić zakres i terminy konserwacji urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.2.(9)8 dokonać konserwacji urządzeń elektrycznych; |
| E.7.2.(10) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji | E.7.2.(10)2 dokonać analizy połączeń urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji; |
|  | E.7.2.(10)2 przeprowadzić próby działania urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji; |
| KPS (1) przestrzega zasad kultury i etyki; | KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej; |
|  | KPS(1)2 zastosować zasady etyki zawodowej; |
| KPS (2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; | KPS(2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów; |
|  | KPS(2)2 zainicjować realizacje celów; |
|  | KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami; |
|  | KPS(2)4 zastosować innowacyjne rozwiązania problemów; |
| KPS (4) jest otwarty na zmiany; | KPS(4)1 przejawić gotowość do ciągłego uczenia się; |
|  | KPS(4)2 przejawić chęć doskonalenia się; |
| KPS (6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; | KPS(6)1 zanalizować posiadaną wiedzę |
|  | KPS(6)2 uczestniczyć w szkoleniach i kursach podnoszących umiejętności; |
| KPS (7) przestrzega tajemnicy zawodowej; | KPS(7)1 przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe; |
| Montaż maszyn elektrycznych zajęcia praktyczne |  |
| BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; | BHP(4)2 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(4)3 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn; |
|  | BHP(4)5 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(4)6 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn i urządzeń elektrycznych; |
| BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; | BHP(5)2 określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(5)3 określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie badania maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(5)5 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(5)6 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z badaniem maszyn i urządzeń elektrycznych; |
| BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; | BHP(6)2 wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP (6)3 wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(6)5 scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(6)6 scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn i urządzeń elektrycznych; |
| HP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | BHP(7)2 przygotować stanowisko pracy do montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |
|  | BHP(7)3 przygotować stanowisko pracy do badania maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |
|  | BHP(7)4 przygotować stanowisko pracy do wykonywania napraw maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |
|  | BHP(7)6 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(7)7 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas badania maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(7)8 przygotować stanowisko pracy do wykonywania obróbki ręcznej, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |
|  | BHP(7)9zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania; |
| BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; | BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; |
|  | BHP(8)3 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(8)6 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(8)7 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(8)8 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania obróbki ręcznej; |
|  | BHP(8)9 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania obróbki ręcznej; |
| BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(9)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie badania maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(9)4 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania obróbki ręcznej; |
| BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; | BHP(10)2 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas badania maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | BHP(10)4 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania obróbki ręcznej; |
| PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych; | PKZ(E.a)(9)1 odczytać rysunek techniczny podczas prac montażowych; |
|  | PKZ(E.a)(9)2 zastosować rysunek techniczny do prac montażowych; |
| PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.a)(10)1 określić narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; |
|  | PKZ(E.a)(10)2 ocenić możliwości zastosowania narzędzi i przyrządów pomiarowych do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; |
|  | PKZ(E.a)(10)3 wybrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; |
|  | PKZ(E.a)(10)4 zastosować narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; |
| PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej; | PKZ(E.a)(11)1 zastosować zasady wykonania prac z zakresu obróbki ręcznej; |
|  | PKZ(E.a)(11)2 zastosować narzędzia do prac z zakresu obróbki ręcznej; |
|  | PKZ(E.a)(11)3 przewidzieć skutki użytkowania narzędzi podczas prac z zakresu obróbki ręcznej; |
| E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.1.(10)1 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych; |
|  | E.7.1.(10)2 odczytać rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych; |
| E.7.1(11) dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.1.(11)1 rozróżnić narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(11)2 scharakteryzować narzędzia do montażu maszyn i urządzeń; |
|  | E.7.1.(11)3 dobrać narzędzi do montażu w zależności od rodzaju maszyn i urządzeń elektrycznych; |
| E.7.1(12) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych; | E.7.1.(12)1 dokonać analizy dokumentacji technicznej w celu zamontowania podzespołów elektrycznych i elektronicznych; |
|  | E.7.1.(12)2 dokonać montażu mechanicznego podzespołów elektrycznych i elektronicznych; |
| E.7.1(14) sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją | E.7.1.(14)1 dokonać analizy wykonanych prac z dokumentacją; |
|  | E.7.1.(14)2, |
| E.7.1(15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych | E.7.1.(15)1 scharakteryzować pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(15)2 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.1.(15)3 dokonać pomiaru parametrów maszyn elektrycznych; |
| E.7.2(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.2.(1)1 nazwać części zamienne maszyn elektrycznych; |
|  | E.7.2.(1)3 określić części zamienne maszyn elektrycznych; |
| E.7.2(2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.2.(2)1 dokonać analizy objawów uszkodzenia maszyn elektrycznych; |
|  | E.7.2.(2)3 rozpoznać uszkodzenia maszyn elektrycznych na podstawie objawów uszkodzenia; |
|  | E.7.2.(2)5 określić lokalizację typowych uszkodzeń maszyn elektrycznych; |
| E.7.2.(3) określa zasady konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | E.7.2.(3)1 podać ogólne zasady konserwacji maszyn elektrycznych; |
|  | E.7.2.(3)3 scharakteryzować zasady konserwacji maszyn elektrycznych uwzględniając warunki eksploatacji; |
| E.7.2(4) planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.2.(4)1 sklasyfikować czynności podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych; |
|  | E.7.2.(4)3 dokonać analizy kolejności czynności podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych; |
|  | E.7.2.(4)5 sformułować algorytm wykonywania czynności podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych; |
| E.7.2(5) wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; | E.7.2.(5)1 dobrać przyrządy do pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; |
|  | E.7.2.(5)2 podłączyć przyrządy do pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji zgodnie z ich instrukcją obsługi; |
|  | E.7.2.(5)3 dokonać pomiaru napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; |
|  | E.7.2.(5)4 odczytać wyniki pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; |
| E.7.2(6) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.2.(6)1 zinterpretować wyniki pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; |
|  | E.7.2.(6)2 dobrać części zamienne w celu wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych; |
|  | E.7.2.(6)4 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły maszyn elektrycznych; |
| E.7.2(7) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.2.(7)1 dobrać części zamienne w celu wymiany uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn elektrycznych; |
|  | E.7.2.(7)3 dobrać narzędzia w celu wymiany uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; |
|  | E.7.2.(7)4 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; |
| E.7.2(8) sprawdza wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; | E.7.2.(8)1 dokonać analizy wykonanego montażu układów sterowania maszyn elektrycznych na podstawie dokumentacji; |
|  | E.7.2.(8)2 podejąć decyzję o poprawności wykonanego montażu układów sterowania maszyn elektrycznych na podstawie dokumentacji; |
|  | E.7.2.(8)3 dokonać analizy wykonanego montażu układów zabezpieczeń maszyn elektrycznych na podstawie dokumentacji; |
|  | E.7.2.(8)4 podjąć decyzję o poprawności wykonanego montażu układów zabezpieczeń maszyn elektrycznych na podstawie doku; |
| E.7.2(9) przeprowadza oględziny i konserwacje maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.2.(9)1 określić zakres i terminy oględzin maszyn elektrycznych; |
|  | E.7.2.(9)3 dokonać oględzin maszyn elektrycznych; |
|  | E.7.2.(9)5 określić zakres i terminy konserwacji maszyn elektrycznych; |
|  | E.7.2.(9)7dokonać konserwacji maszyn elektrycznych; |
| E.7.2.(10) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji | E.7.2.(10)1 dokonać analizy połączeń maszyn elektrycznych po montażu i konserwacji; |
|  | E.7.2.(10)3 przeprowadzić próby działania maszyn elektrycznych po montażu i konserwacji; |
| KPS (5) potrafi radzić sobie ze stresem; | KPS(5)1 określić sposoby radzenia sobie ze stresem; |
|  | KPS(5)2 zastosować techniki relaksacyjne; |
| KPS (8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania | KPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje; |
|  | KPS(8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań; |
|  | KPS(8)3 określić skutki podejmowanych decyzji; |
| KPS (9) potrafi negocjować warunki porozumień; | KPS(9)1 określić swoje postulaty; |
|  | KPS(9)2 określić techniki mediacji; |
|  | KPS(9)3 ustalić korzystne warunki porozumień; |
| KPS (10) współpracuje w zespole; | KPS(10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne; |
|  | KPS(10)2 podjąć role w zespole. |